《燃料氢气中痕量一氧化碳的测定》编制说明

- 标准制定背景

随着生产氢气、提纯氢气和氢燃料电池技术的不断发展，氢能有望成为传统化石能源的替代品。进入“十三五”时期后，我国多个部委密集出台了支持氢能产业发展的政策。科技部和交通运输部出台的《“十三五”交通领域科技创新专项规划》明确提出，推进氢气储运技术发展，加氢站建设和燃料电池汽车规模示范，形成较完整的加氢设施配套技术与标准体系。

在国家和地方政策的支持下，氢能产业发展迅速，基础设施加氢站建设明显提速，但是氢气中痕量一氧化碳并没有准确的检测方法。目前测定方法采用《GB/T 8984-2008 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法》。该方法需要先将样品气中一氧化碳经甲烷化转化器转化为甲烷，再用氢火焰离子化检测器（FID）进行测定，整个过程较为繁琐，一氧化碳很难完全转化为甲烷，精度很难达到ppb级。为此，编写燃料氢气中痕量一氧化碳的测定标准很有必要。

- 标准制定目的意义

为解决燃料氢气中一氧化碳检测的难题，保证燃料氢气的品质，本项目所采用的中红外激光光谱法具有精度高、响应速度快、取样量小等特点，能够直接测量，免去样品处理过程，并可以实现在线实时测量，检测精度达到10 ppb（体积含量），显著降低燃料氢气中一氧化碳的检测难度，对燃料氢气中一氧化碳的检测具有指导作用，对保证燃料氢气的品质具有重要的现实意义。

- 标准的编写原则

本标准在编制过程中，主要遵循了科学性、可操作性、规范性的原则。

1、科学性。根据《中华人民共和国标准化法》相关法律法规，主要参照了《GB/T 37244-2018 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气》、参照了《GB/T 3723  工业用化学产品采样安全通则》和《GB/T 6681  气体化工产品采样通则》等相关标准，确定了标准条款。

2、可操作性。标准内容经过起草编制小组反复讨论，语言表达力求准确、精炼，条理清晰，实用性强。

3、规范性。标准格式按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》编写。

- 主要工作过程

筹备阶段------2019年11月，组建项目工作小组，制定工作方案和进程安排，明确小组成员工作任务。成员包括标准化专业人员、行业协会和加氢站企业代表，确保了标准的制定规范化。

调研阶段------2019年12月，查阅国内外相关标准和文献资料，确定检测方法的可行性，为制定标准提供理论依据和制定思路。根据文献调研结果，进行中红外激光检测痕量一氧化碳含量的实验，为制定标准提供基础实验数据，进一步验证此方法的可行性、准确性、重复性和通用性。在实验过程中，探索检测仪器的操作条件，以此作为检测设备使用方法的参考。

标准研制阶段------2020年12月，以现行文件为依据，根据调研情况，编写标准，公开征求政府部门、加氢站等相关方对标准文本的意见，形成标准送审稿

标准评审阶段------2020年  月,召开了专家审查会,专家组一致同意通过本标准的审定，工作小组根据专家意见修改后形成了标准发布稿。

标准发布阶段------2020年  月，召开标准发布会，引导加氢站企业按标准实施，促进行业规范，扩大标准影响力。

- 标准主要内容说明

本标准在编制过程中，严格遵照国家标准和团体标准管理规定的程序进行。本标准中主要条款编制说明如下：

一、术语和定义

规定了本标准所提出的术语和定义。

二、方法原理

介绍了分析方法的基本原理朗伯-比尔定律，又称为吸附定律，包括公式和符号含义。

三、仪器一般要求

规定了仪器的使用要求，包括空气前处理、调节压力和流量和仪器的检定和校准。

四、试验步骤

规定了仪器试验步骤的采样方法和测定方法。

五、结果处理

规定了检测数据的读取方法和处理方法，既可以间隔读取处理数据也可以自动连续读出处理数据。

六、报告

规定了检测报告应包括的主要内容。