《一体化污泥高效脱水处理设备》
编制说明

标准编制组

2021年03月
《一体化污泥高效脱水处理设备》编制说明
一、工作简况

（一）背景和任务来源

随着城镇化进程不断加快，城市人口和面积不断增长，污水、污泥处理量越来越大，对环境的破坏也更加严重。有数据显示2020年我国市政污泥年产量超过6000万吨。由于“重水轻泥”、污泥处置未同步跟上，我国污水处理厂所产生的污泥有80%以上没有得到妥善处理。污泥产量巨大，极大地推动了我国污泥处理处置的发展，污泥处理处置设备的需求急速增加。

目前采用较多的处理方式是将污泥通过板框压滤脱水至60%〜70%，再进行深度脱水至30%〜40%，然后送至电厂等进行协同处置，成本较高，易产生二次污染。为改善人民的生活环境，享有青山绿水，碧海蓝天。仁天环保科技有限责任公司核心技术人员潜心研发生产出拥有独立自主知识产权的一体化高效污泥脱水设备，突破了国内外现在由80%直接转化为含水率10%以下的污泥处理工艺瓶颈，取代了现行的板框机脱水处理技术，处理成本是传统技术的50%。简化流程中污泥输送设备，提高了污泥处理的性价比。产品在技术上的先发优势与日益增长的市场需求双向动力加快了《一体化污泥高效脱水处理设备》的标准研制，2021年5月，《一体化污泥高效脱水处理设备》团体标准在中国技术经济学会立项。
（二）项目承研单位简况

仁天环保科技有限责任公司成立于2019年11月，是一家以污泥和垃圾处理处置技术为核心，从事城市污泥与农村垃圾处理设备的研发、生产和运营的综合性企业。企业拥有自主知识产权的发明专利2项，其中在职博士生导师4人，专家教授6人，服务团队近60人。公司拥先后与湖南大学、中南大学、浙江大学等知名学府合作并成立实验室，在把握污泥和垃圾处理的发展趋势的基础上，不断积累并掌握了环保行业污泥和垃圾处理细分领域先进技术，公司自主研发的一体化污泥高效脱水处理设备等产品服务了数十个项目，并获得市场的高度认可，在城市污泥和农村垃圾处置设备领域走在了国内同行业前列，设备相关参数及性能目前处于国内领先世界一流。

公司在污泥处理与处置领域拥有一系列的核心技术与产品，主要核心产品包括：一体化污泥脱水高效处理设备等公司成立至今，完成污泥处理与处置综合治理项目数十个，在环保领域产生了显著的影响。

（三）标准编制原则

1、代表性原则

按照GB/T 20000.10《标准编写规则 第10部分：产品标准》的要求，在国内外类似标准比对分析基础上，开展行业及其发展前景的调查分析，选取产品技术要求等具有代表性。

2、适用性原则

应在确保具备产品相关指标检测方法和中国实验室试验能力的基础上，鼓励选用国际或国内相关标准中的指标及先进指标要求。

3、兼容性原则

应在指标相关性分析的基础上，兼顾产品性能与功能性能，合理确定技术要求与技术参数的计算方法。
4、引领性原则

该产品目前在国内竞争对手较少，相关技术条件与检验要求具有行业引领性。
5、科学性原则

在制标过程中根据行业特点与发展方向，结合国标及相关其他类似产品标准的要求，科学地选择技术要求与对应的技术参数。
二、标准制定的依据与主要工作研究过程

（一）制定的依据

1、按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写标准内容；

2、本文件要与已颁布实施的相关标准，尤其是与污泥脱水相关的标准进行很好的衔接； 

3、本文件应尽量与国际上的相关标准接轨，但也要充分考虑该产品的实际情况和发展水平，使标准具有较强的科学性、先进性和可操作性。

（二）主要工作过程

1、前期研究

2021年5-6月份，仁天环保科技有限责任公司作为标准编制牵头单位，组织相关公司和机构对“一体化污泥高效脱水处理设备”的标准制定进行研究，到产品生产车间实地调研，确定工作的主要方向，并组织编写项目建议书和标准草案。

2、标准立项

2021年5月初，中国技术经济学会组织专家论证会议，对项目建议书进行了专家质询，同意报送该标准的项目建议书。

3、成立标准编制小组

2021年5月初，完成了标准起草小组的征集和组建工作，由仁天环保科技有限责任公司作为标准牵头单位，湖南永瑞标准化服务有限公司、湖南楚熵信息科技有限公司作为标准参编单位，召开了标准起草小组内部启动会议，对标准的工作进度、任务分工、调研计划等进行了安排。

编制组首先查阅了相关文献资料，调研了解到，目前国际、国内尚未有相应的产品和评价标准。现场调研仁天环保的生产车间，对一体化污泥高效脱水处理设备生产过程、处理工艺做了全面了解，尤其对设备各个系统进行详细了解。

4、多方讨论后形成征求意见稿，公开并定向征集意见

2021年5月，编制组开展了大量的研究和调研工作，编写《一体化污泥高效脱水处理设备》讨论稿，经多次讨论，形成征求意见稿。

三、文件的主要内容

1、范围

本文件规定了一体化污泥高效脱水处理设备的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。

本文件适用于含水率不大于85%城镇污水污泥、自来水厂排泥、印染污泥、油污泥的脱水处理。本文件不适用于工业污泥和列入国家危险废物名录污泥的脱水处理。

2、规范性引用文件

列出了文件的规范性引用文件。

3、术语和定义

列出了文件中涉及的术语和定义。
4、型号、工艺流程、基本参数

列出了产品型号、工艺流程、基本参数涉。
5、技术要求
依据GB/T 20000.10产品标准的编写要求，列出了以下技术要求：
（1）一般要求
（2）适应性要求
（3）安全和环境要求

（4）其他要求（材料要求、结构要求）

6、 试验和计算方法

详细介绍了产品各指标的试验方法和计算方法。

7、 检验

详细介绍了各指标的检验方法。

8、标志、包装、运输和贮存
详细介绍了一体化污泥高效脱水处理设备标志、包装、运输和贮存要求。
四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本文件为首次编制，国际和国内尚无同类标准。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件与现行法律、法规及相关标准协调一致。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件遵循了各方参与原则，广泛征求和吸收了相关领域专家的意见，无重大分歧。

七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本文件作为推荐性团体标准发布。

八、代替或废止现行有关标准

本文件为新制定标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十、其它需要说明的事项

无。

                 标准编制组

2021年6月

8 / 8

