团体标准草案编制说明

| 基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准草案名称 | 中文 |  | 光伏发电站运营碳中和通用规范 |  |  |
|  | 英文 |  | General specification for carbon neutralization of photovoltaic power station operation |  |  |
| 项目类型 | √制定 □修订 （被修订标准名称及编号： / ） |  |  | 计划编号 |  |
| 起止时间 | 2021年4月---2021年7月 |  |  |  |  |
| 标准起草单位 | 通威新能源有限公司、中国船级社质量认证公司…… |  |  |  |  |
| 起草组成员 | …… |  |  |  |  |
| 项目调整情况 | 未调整 |  |  |  |  |
| 背景、目的和意义 |  |  |  |  |  |
| 背景 |  | 气候变化是21世纪人类社会发展面临的重大挑战，我国是全球最大的温室气体排放国。应对气候变化事关国际、国内两个大局，事关我国发展全局和长远，是推动经济高质量发展和生态文明建设的重要抓手。 我国历来高度重视应对气候变化工作，2020年9月22日，在第七十五届联合国大会一般性辩论上，习近平总书记郑重宣示，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这一重大宣示和决策部署，充分彰显了我国积极应对气候变化的坚定决心，推动碳达峰、碳中和已成为我国经济社会发展的重大战略，加快经济发展方式转变和经济结构调整的重大机遇。 |  |  |  |
| 目的 |  | “2060碳中和”目标的实现将倒逼国家能源结构转型，推进电气化和电力绿色化。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。光伏发电作为可再生电力的增长主力，提高自身温室气体排放治理能力和低碳发展水平，率先实现碳中和，对落实国家碳中和长期战略至关重要。 建立低碳标准体系是国家应对气候变化规划中的重要工作内容。目前重点行业温室气体排放标准等工作已逐见成效，本标准的制定将为净零碳光伏发电站建设提供依据。 |  |  |  |
| 意义 |  | 光伏全行业正在围绕碳达峰、碳中和目标积极行动。通威集团在全行业率先提出“碳中和”目标，隆基股份、天合光能等行业龙头企业也在自身低碳减排方面不断努力。以光伏电站建设、运营为突破口，率先制定碳中和通用规范，不仅能规范指导行业统一行动，还可影响、推动供应商，甚至全产业链共同实践“碳中和”理念，在全球碳中和的大背景下树立新的竞争优势。 |  |  |  |
| 工作简况 |  |  |  |  |  |
| 标准主要起草人任务分工 |  | 1.项目负责人 张瑜：主要负责标准总体策划和协调；负责标准内容的技术把关和 文字统筹；负责验证及标准的送审； 2.项目主要起草人 ……主要负责标准起草、修改；最终由中国船级社质量认证公司负责标准文本的整体汇编和完善，以及标准征求意见的汇总和处理。 |  |  |  |
| 主要工作过程 |  | 1.组建标准编制组 2021年4月，经过编制组启动会议，组建了标准编制组，并按照工作计划开展标准编制工作。 2.起草阶段 1）标准立项 2021年5月中国船级社质量认证公司与相关单位成立联合编制组，开始收集、分析、总结国内外有关标准资料和文献；填写《团体标准项目建议书》并提交中国科学技术学会进行立项。 2）调查研究 2021年4月，起草小组开展了标准编写的文献和实地调研工作，工作组首先进行了文献研究，检索了国内外光伏发电行业以及碳核算、碳中和相关标准、技术文件和文献，拟定了标准编制思路和标准大纲，提出实地调研需求并制定实地调研方案。 2021年5月，在文献调研的基础上，为确保本标准技术内容的先进性，实用性和可操作性，编制组分别对我国地面电站、山地电站、渔光互补、农光互补等十余家电站进行了实地调研或进行了在线座谈，收集标准编制所需的信息和资料，并按照标准的评价要求对企业的实际情况进行了初步评价。 3）标准完善 2021年5月，编制组依据实地调研的情况，对标准编制思路和大纲进行修正，经多次内部讨论后编写了标准初稿。 4）专家咨询 2021年5月，编制组邀请了多位经验丰富的行业专家，对标准的内容进行把关，提出修改建议，编制组依据相关建议对标准进行修改，并内部讨论后形成标准征求意见稿，提交标准归口单位。 3.征求意见阶段 2021年6月1日，编制组向中国经济技术学会提交了标准征求意见稿，公开征求意见。 4.标准审定阶段 ……… |  |  |  |
| 标准编制原则和确定标准主要内容的论据 |  |  |  |  |  |
| 标准编制原则 |  | 1.前瞻性原则 顺应国家“2060碳中和”战略和控制温室气体排放相关政策要求，充分考虑行业发展趋势与碳中和潜力，适度超前。 2.先进性原则 吸收国内外碳中和相关标准先进经验，践行绿色发展理念，履行企业社会责任，并延伸至对相关方的要求。 3.可行性原则 充分考虑规范易懂、操作可行、经济合理要求，切实提升光伏电站企业低碳发展能力。 （二）编制方法和技术路线 1.广泛调查研究 开展文献调研，了解光伏发电站运营活动的标准要求，充分分析国内外碳排放、碳核查、碳中和标准研究、制定、实施的方向和特点。深入各类光伏发电站进行调研，掌握其运营活动的管理要求、重点排放源、排放数据及其监测获取方式。 2.借助现有机制 结合行业实际，与法规、经济、技术、环境等因素相匹配，借助现有的企业温室气体排放报告机制、第三方核查机制、中国温室气体自愿减排交易机制、碳中和实施指南等，设计运行机制。 3.规范操作流程 以光伏发电站为对象，对其运营阶段，明确温室气体排放量化、碳中和承诺、温室气体减排、温室气体排放核算、温室气体排放抵消、碳中和评价以及碳中和声明六个步骤，逐一细化具体操作流程，对于关键步骤提出参考方法。 |  |  |  |
| 确定标准主要内容的论据 |  | （一）标准适用范围 本规范规定了光伏发电站运营活动碳中和的温室气体排放量化、碳中和承诺、温室气体减排、温室气体排放核算、温室气体排放抵消、碳中和评价以及碳中和声明等方面的要求；本规范适用于光伏发电站，包括与渔业、农业和牧业结合运营的光伏发电站，不适用于建筑一体化光伏发电站。 （二）主要内容及相关论据 编制组经调研发现，光伏发电站的运营期限为25年，一般从全容量并网开始，标志着正式从建设阶段进入了运营阶段，且电站的运营管理大都以一年为一个周期。按照PAS 2060中对证明碳中和的基本要求，首先应设置基准年，并核算基准年排放，然后最高管理者作出碳中和承诺，制定并实施减排计划，再对碳排放进行核算，最后进行碳排放抵消。经咨询行业专家意见后，整理了光伏发电站碳中和流程，并提出光伏发电站运营碳中和以“温室气体排放量化-碳中和承诺-温室气体减排-抵消剩余排放-碳中和评价-碳中和声明”为主要实施路线，并以此进行标准编写。 - 温室气体排放量化 - 条款4.1，核算边界 参照GB/T 32150，对光伏发电站运营温室气体排放核算边界进行定义，分为地理边界与时间边界，目的为了识别在核算边界内的温室气体源，根据调查研究结果，地理边界定义为光伏电站实际运营场址，时间范围以自然年一年为期，在该核算边界内产生的温室气体均应按照下文的核算方法进行核算。 - 条款4.2，核算步骤与方法 - 条款4.2.1，识别温室气体源与温室气体种类 参照ISO 14064-1对温室气体源与种类划分为直接排放（范围一）、能源间接排放（范围二）与其他间接排放（范围三），按照GB/T 32150，对各排放范围内的温室气体进行了排放源与种类的识别，具体分类详见附录A。 - 条款4.2.2，核算方法 参照GB/T 32150，考虑到简化光伏发电站运营活动温室气体核算步骤，故选用了排放因子法，并在附录A中，对计算方法进行了详细规定。 - 条款4.2.3，获取活动水平与排放因子数据 参照GB/T 32150，光伏发电站运营过程的温室气体核算应满足科学性、准确性等基本原则，故对核算所需的活动水平数据和排放因子做出了规定，附录A进行了详细的说明。 - 碳中和承诺 - 条款5.1，最高管理者承诺 参考PAS 2060碳中和承诺部分，结合工信部关于绿色工厂评价要求中领导作用与承诺部分内容，项目最高管理者应对外作出碳中和承诺，确定电站相关职责权限，确保碳中和有效实施。 - 条款5.2，管理机构与制度设立 结合工信部关于绿色工厂评价要求，设置工作管理机构，负责制度建设、实施、考核、奖励工作，建立目标责任则，确保碳中和有效实施。 - 条款5.3，制定碳中和计划 参考PAS 2060，项目业主需根据温室气体量化结果选择基准年制定碳中和实施计划，内容可包括确定温室气体排放量核算边界与时间范围，识别温室气体排放源与气体种类，确定预估温室气体排放量，提出减排措施，明确碳中和的抵消方式，并形成文件。 - 温室气体减排 - 条款6.1.1，光伏发电站 - 及时更换故障与低效光伏组件 编制组文献及现场调研发现，电站运行过程中故障与低效光伏组件影响发电转化效率，应选择技术先进、节能环保组件产品及时替换，替换的废旧组件应做好妥善处置与循环利用，避免环境污染。 - 建立含氟温室气体管理制度 含氟气体是产生温室效应的重要气体类型之一，光伏电站包含六氟化硫断路器、七氟丙烷灭火器等含氟温室气体设备，建立含氟温室气体统计台账，记录购入、使用、废弃量明细，同时用于核算温室气体排放数据。设备维修或退役后妥善回收与处理含氟气体，避免对环境产生恶性影响。 - 利用雨水、中水清洁光伏面板 文献及现场调研发现，光伏电站会定期清洁光伏面板，光伏面板区域广阔，用水量较大，充分收集雨水、中水回用会提高水资源利用率、减少水资源浪费。 - 条款6.1.2，农、牧、渔业 - 生产用电宜以光伏发电站自发电为主 编制组现场调研发现，农、牧、渔业生产用电可优先采用电站生产绿色清洁电力，以电网电力为补充。 - 农业种植实施测土配方施肥 通过测土配方平衡施肥，科学地确定有机、无机肥料和氮、磷、钾肥料搭配的最佳经济用量和比例，避免盲目过量、肥料比例结构不合理等情况导致化肥利用效率低下，引发农业面源污染、土壤板结和温室气体排放等环境问题。 - 牧业、渔业推广生态科学养殖 经文献及实地调研，生态养殖通过不同养殖物种间的共生互补原理，养殖品种结构共生互补，利用自然界物质循环养殖，使自然系统中物质得以高效生产和多次利用，适度投入、高产出、少废物、少污染、高效益，是目前推广的养殖模式。 - 牧业、渔业智慧化、自动化管理 经文献及实地调研，人工粗放饲喂管理造成较大资源浪费，不环保、不经济，引进智慧化、自动化精准投料设备，提高畜禽饲料中氮的利用率，降低畜禽粪便中氮污染，是降低消除畜牧渔环境污染的重要措施。 - 渔业养殖采用曝气增氧技术 经文献及实地调研调研，鱼塘曝气增氧可有效控制养殖水体总氮，总磷，氨氮含量在较低水平，显著改善池塘养殖水质，减少对水体环境污染。 - 养殖粪污资源化利用 当前，牧业、渔业粪肥处置不当造成养殖污染问题严重。畜粪及其污水等农业废弃物是放错地方的资源，国务院办公厅《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》建议有机肥还田利用、沼气和生物天然气使用等资源化利用。通过生物手段净化畜粪及其污水，主要是利用厌氧发酵原理，将污物处理为沼气和有机肥，实现粪污资源循环利用。 - 条款6.1.3，办公与生活区 经现场调研，电站铺设的分布式能源可满足生活与日常办公基本用电需求。电站生活与办公区可、建设分布式可再生能源发电系统，可因地制宜利用屋顶铺设光伏板、开发风电等， - 条款6.2.2 水土流失防护 由于电站建设过程会扰动地表，运营过程中防护不慎会引起水土流失，影响周边土地资源与生态环境，因此需做好水土流失防护，减少对地表及植被的扰动。 - 条款6.3.1 就近雇佣电站工作人员 电站地理范围就近雇佣工作人员，可以减少工作人员通勤能源消耗，降低温室气体排放，解决当地就业。 - 温室气体排放抵消 - 条款7.1，a)新建林业碳汇项目开始时间不得早于光伏电站正式运营。 为确保新建林业碳汇项目是专用于产生碳汇中和光伏电站运营活动产生碳排放，避免用原先种植或购买的林地，故要求新建林业碳汇开始时间不得早于光伏电站正式运营。 - 条款7.1，a)新建林业项目用于碳中和之后，不得再作为温室气体自愿减排项目或者其他减排机制项目重复开发，也不可再用于开展其他活动。 新建林地产生的碳汇量用于抵消电站运营活动温室气体排放量，应进行新建林地碳汇量等量核减，避免同一片林地开发的碳汇重复开发使用。 - 条款7.2.1，用于抵消的碳汇、碳配额、碳信用量或其组合应大于等于建设活动所产生的温室气体排放总量，抵消时间不得晚于碳中和承诺期限。 当项目业主获取并用于抵消的碳配额、碳信用、碳汇量或其组合大于其运营活动产生的温室气体排放总量，界定为该段时期运营活动实现了碳中和，抵消应在最高管理者作出的碳中和承诺期限前完成。 - 碳中和评价 为确保碳中和评价的公正性和客观性，光伏发电站运营过程碳中和评价需委托独立于项目业主的第三方机构按照本规范进行评价。开展本评价的第三方机构需要满足ISO 14065《温室气体用于认可或其他形式承认的温室气体审定/核查机构要求》中相关要求。 - 碳中和声明 在通过第三方评价之后，项目业主可以按照需求公开发布碳中和声明，声明的内容应包含本规范中要求的所有工作流程，最高管理者或授权代表应签署并注明日期，接受各方监督。 - 附录A 光伏发电站运营活动温室气体排放核算方法 - 条款A.1，温室气体源与温室气体种类识别 依据调查研究的结果，光伏发电站运营过程的温室气体排放源及温室气体种类进行了识别，对条款4.2.1进行了补充。 - 条款A.2，直接排放 - 条款A.2.1，化石能源燃烧排放 光伏发电站运营过程中的化石能源燃烧主要体现在运营车辆或船舶使用的燃料，还有一部分是备用发电机用油以和生活区厨房使用液化石油气，根据GB/T 32150化石燃料使用产生的温室气体排放使用排放因子法计算，表A.2列出了常见化石能源的基本参数，用来计算化石能源使用产生的温室气体排放量。 - 条款A.2.2，运营过程排放 近年来，不占压土地、不改变地表形态的用地部分的复合型光伏电站占比越来越大，电站业主在经营范围内进行发电的同时，还会以外包或自己经营的方式进行农牧渔业的养殖。编制组发现，在电站进行养殖活动过程中，会产生一定的温室气体排放，主要体现在农牧种植用地氧化亚氮排放、动物肠道发酵甲烷排放、畜禽动物粪便管理甲烷和氧化亚氮排放、湿地土地利用变化排放以及水产养殖温过程中的排放等，本条款对于每一种排放源温室气体计算方法，进行了规定。 农牧种植用地氧化亚氮排放。参照《可持续草地管理温室气体减排计量与监测方法学》中对于施用氮肥、有机添加物等的量化方法，提出了相应算法，与排放因子缺省值。 畜禽动物肠道发酵甲烷排放。指动物在正常的代谢过程中，寄生在动物消化道内的微生物发酵消化道内饲料时产生的甲烷排放，肠道发酵甲烷排放只包括从动物口、鼻和直肠排出体外的甲烷，不包括粪便的甲烷排放。编制组参照《省级温室气体清单编制指南（试行）》提出了计算方法，并给出计算因子缺省值。 畜禽粪便管理甲烷和氧化亚氮排放。指在畜禽粪便施入到土壤之前动物粪便贮存和处理所产生的甲烷。动物粪便在贮存和处理过程中甲烷的排放因子取决于粪便特性、粪便管理方式、不同粪便管理方式使用比例、以及当地气候条件等。编制组参照《省级温室气体清单编制指南（试行）》提出了计算方法，并给出计算因子缺省值。 水产养殖温室气体排放。水产养殖地属于水淹地，同时具有天然的湿地属性和人工管理特征。标准编制组通过查阅对比相关湿地、水产养殖研究文献以及《IPCC2006国家温室气体清单指南》等资料，提供了水产养殖的CO2、CH4与N2O的计算方法与排放因子缺省值。 CO2排放。在养殖过程中，由于水体排水，土壤有机质氧化分解将产生CO2排放，本标准参照《2006 IPCC国家温室气体排放清单增补：2013湿地》中提供的土壤有机质排水的计算方法，给出了排放因子缺省值。如当年有清淤操作，外露的淤泥将形成CO2排放，根据《2006 IPCC国家温室气体排放清单指南》，鱼塘淤泥挖掘可参考泥炭地采掘的CO2排放计算公式和排放因子，本标准提供了相应的计算方法和排放因子缺省值。 CH4与N2O排放。水产养殖过程中的不同操作，均影响CH4和N2O的排放。根据大量文献调研以及现场考察结果，水产养殖排温度、无机氮含量、水体氧浓度、水生植物以及养殖品种均影响了CH4和N2O排放。 标准编制组对CH4排放因子进行了比较，采用文献研究结果的CH4排放因子和IPCC指南默认排放因子试算了CH4排放量，测算结果显示，采用水产养殖研究文献CH4排放因子计算出的CH4排放量远大于IPCC层级1默认值的计算结果。鉴于IPCC指南仅给出了国家层面湿地的CH4排放因子，和水产养殖的实际情况有较大差异，而水产养殖过程的CH4排放不局限于湿地水体变化，人为管理因素影响较大，因此结合专家意见，本标准采用了水产养殖研究文献的实测统计结果作为参考值。 标准编制组对N2O排放因子进行了比较，通过查阅国内外研究文献，全球淡水养殖系统的N2O排放通量变异极大，变化在1-789微克每平方米每小时之间，中国的淡水养殖情况多样，无法给出统一的标准参考值。在对比时发现，研究实测的由投放饲料氮引起的N2O排放变幅为0.05%-2.99%之间，与IPCC指南中农用氮肥的N2O排放因子1%默认值接近，结合专家意见，水产养殖的人为施用饲料氮导致的N2O排放具有代表性，因此本标准只考虑由于人为投放饲料氮引起的N2O排放。 本规范提供了2种CH4和N2O排放因子选择方法，根据优先级，最优为实测，其次为国内外水产养殖温室气体排放文献的研究结果。通过对比选择，本标准提供了丁维新，袁俊吉，刘德燕，等. 淡水养殖系统温室气体CH4和N2O排放量研究进展[J]. 农业环境科学学报, 2020, 39（4）：749-761.研究文献结果， Yuan（Yuan J J, Xiang J, Liu D Y, et al. Rapid growth in greenhouse emissions from the adoption of industrial-scale aquaculture[J]. Nature Climate Change, 2019, 9（4）：318-322.）的研究成果，基于粗放型养殖（生态养殖）、半集约化养殖（无精细化管理设备）、集约化养殖（安装有曝气机、循环水养殖）三种不同的养殖模式，分别对应给出了CH4和N2O排放因子，标准使用者可根据实际的养殖方式选取对应的排放因子。 识别出的水产养殖过程温室气体排放源和排放种类见下表： 排放源; 气体; 运营过程. 土地利用变化; CO2; 包括：排水过程的土壤有机碳损失导致的排放；清淤过程的现场排放以及泥炭（淤泥）的园艺（非能源）用途中的离场排放. CH4; 不适用. N2O; 不适用. 水产养殖; CO2; 不包括. CH4; 包括：养殖过程的CH4排放. N2O; 包括：施用饲料氮诱导N2O排放. - 条款A.2.3，废弃物处理处置过程排放 编制组通过调查研究发现，电站运维人员的产生的固体废弃物定期进行清运，交由当地垃圾处理站进行集中处理，产生的生活污水均排向自建化粪池或市政管网，按照电站运维人员10人计算，平均每年产生温室气体1.10tCO2e，在电站运营过程中排放量较小，故忽略。 - 条款A.3，能源间接排放 - 条款A.3.1，使用电网电力产生的排放 编制组通过调研发现，电站运行过程会使用电网电力，并产生能源间接排放，采用排放因子法进行计算，排放因子来源于国家电网平均排放因子0.6101tCO2/MWh，或生态环境部发布的最新数值。 - 条款A.3.2，使用外购热力产生的排放 部分电站在运营过程中会使用外购热力，产生的温室气体排放采用排放因子法进行计算，目前排放因子取缺省值0.11tCO2/GJ。 - 条款A.2.4，逸散排放 - 使用六氟化硫设备检修与退役过程的排放 光伏发电站使用六氟化硫设个检修和退役，会产生六氟化硫气体的逸散，由于六氟化硫气体的全球变暖潜势达到了23900，因此需要进行核算，计算方法参照GB/T 32151.2-2015《温室气体排放核算与报告要求 第2部分：电网企业》提出。 - 使用七氟丙烷灭火系统的排放 编制组在进行调研时发现，建有储能设备的电站一般会采用七氟丙烷灭火系统作为电站储能设施的应急灭火措施，七氟丙烷为无色、无味、低毒、不导电气体，经加压液化储存在灭火系统钢瓶中，单个钢瓶铭牌标定量为54kg，七氟丙烷的全球变暖潜势为2900，如发生火情释放七氟丙烷气体，会造成156.6tCO2e的温室气体排放，占比相对较大。如核算期内未使用灭火系统，则可不纳入计算。 - 条款A.4，其他间接排放 - 条款A.4.1，员工通勤、商务差旅产生的排放 光伏发电站运营过程中由于人员的通勤和差旅乘坐交通工具，会产生相应的温室气体排放，采用排放因子法计算，排放因子来源于《成都市会展活动碳足迹核算与碳中和实施指南》（DB5101/T 41-2018）。 - 条款A.4.2，由其他组织负责的产品、原料、人员或废物的运输 编制组通过调研发现，运营过程中的电气设备等会由厂家或者其他物流公司配送，属于电站外其他组织提供的运输服务，采用排放因子法进行计算，活动水平数据为供应商到电站的运输距离，排放因子来源于GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》附录E。 - 条款A.4.3，由其他组织按合同生产或特许经营权 编制组通过调研发现，光伏发电站运营过程中，部分运营相关活动会委托外部组织实施，属于按照合同生产或者特许经营权的活动，项目业主应按照本规范提出的方法获取活动水平数据、选取排放因子、识别温室气体排放源与种类并按照相应的算法计算，并将排放量计入其他间接排放（范围三）。 - 本规范中的全球变暖潜势（GWP） 本规范统一采用下表中的全球变暖潜势（GWP），取值来源于《省级温室气体编制指南（试行）》附件三：政府间气候变化专门委员会评估报告给出的全球变暖潜势值。 温室气体; GWP. 二氧化碳(CO2); 1. 甲烷(CH4); 21. 氧化亚氮(N2O); 310. 七氟丙烷（HFC-227ea）; 2900. 六氟化硫(SF6); 23900. |
| 与现行法律法规、强制性标准和其他有关标准的关系 |  |  |  |  |  |
| 法律法规和强制性标准的关系 |  | 本标准符合现行的相关法律法规和强制性标准，不存在冲突的情况。 |  |  |  |
| 与其他有关标准的关系 |  | 推荐性国家标准： 推荐性行业标准： 团体标准： 国际标准和国外先进标准： |  |  |  |
| 重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |
| 本标准在编制过程中无重大分歧意见。 |  |  |  |  |  |
| 贯彻该标准的要求和措施建议 |  |  |  |  |  |
| 本标准的制定与实施，对光伏发电站的运营活动中碳排放量化、碳排放中和方法进行了规范，提出了净零碳光伏发电站的建设思路，对国家碳达峰、碳中和战略提供重要支撑。 |  |  |  |  |  |