ICS

中国标准分类号

团   体   标   准

T/CSTE 00XX—20XX

光伏发电站运营碳中和通用规范

General specification for carbon neutralization of photovoltaic power station operation

（标准草案）

2021-XX-XX 发布                                       2021-XX-XX 实施

中 国 技 术 经 济 学 会   发布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构，除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版、影印版，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可与发布机构获取。

目　　次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 温室气体排放量化	3

5 碳中和承诺	4

6 温室气体减排	4

7 温室气体排放抵消	5

8 碳中和评价	5

9 碳中和声明	5

附录A（规范性）光伏发电站运营活动温室气体排放核算方法	7

参考文献	16

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国船级社质量认证公司提出。

本文件由中国技术经济学会归口。

本文件起草单位：通威股份有限公司、通威新能源有限公司、中国船级社质量认证公司……

本文件主要起草人：……

本文件于2021年首次制定。

光伏发电站运营碳中和通用规范

# 范围

本标准规定了光伏发电站运营活动碳中和的温室气体排放量化、碳中和承诺、温室气体减排、温室气体排放核算、温室气体排放抵消、碳中和评价以及碳中和声明等方面的要求。

本标准适用于已并网的新建、改建和扩建光伏发电站运营，包括与渔业、农业和牧业结合建设的光伏发电站，不适用于建筑一体化光伏发电站。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 14065　温室气体用于认可或其他形式承认的温室气体审定/核查机构要求

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 光伏发电站　photovoltaic power station

将太阳辐射能直接转换成电能的发电站。

注：光伏发电站包括光伏发电系统，以及各类建（构）筑物和检修、维护、生活等辅助设施。

  - 光伏发电站运营　operation of photovoltaic power station

光伏发电站运营包括运行控制、巡检和日常维护、异常运行及故障处理等；如与渔、农、草结合建设的光伏电站，也包括该渔、农、草部分的生产运营。

  - 温室气体　greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成份。

  - 温室气体源　greenhouse gas source

向大气中排放温室气体的物理单元或过程。

  - 温室气体排放　greenhouse gas emission

在特定的时段内释放到大气中的温室气体总量（以质量单位计算）。

  - 活动数据　activity data

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

注：如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量、购入的热量等。

  - 排放因子　emission factor

表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。

  - 直接排放　direct emission

光伏发电站建设过程中使用化石燃料燃烧产生的温室气体排放。

  - 能源间接排放　energy indirect emission

光伏发电站建设过程中使用外部电力、热力产生的温室气体排放。

  - 其他间接排放　other indirect emission

因光伏发电站运营活动引起的，而被其他组织拥有或控制的温室气体排放源所产生的温室气体排放，但不包括能源间接排放。

  - 全球变暖潜值　global warming potential（GWP）

将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强度的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的系数。

  - 二氧化碳当量　carbon dioxide equivalent（CO2e）

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。

注：二氧化碳当量等于给定气体的质量乘以它的全球变暖潜值。

  - 温室气体减排　greenhouse gas reduction

引起光伏发电站温室气体排放量减少的过程或活动。

  - 碳配额　carbon allowance

在碳排放权交易市场下，参与碳排放权交易的单位和个人依法取得，可用于交易和碳市场重点排放单位温室气体排放量抵扣的指标。1个单位碳配额相当于1吨二氧化碳当量。

  - 碳信用　carbon credit

温室气体减排项目按照有关技术标准和认定程序确认减排量化效果后，由政府部门或国际组织签发或其授权机构签发的碳减排指标。碳信用的计量单位为碳信用额，1个碳信用额相当于1吨二氧化碳当量。

  - 碳中和　carbon neutrality

在一定范围内，进入大气的二氧化碳量与清除的量相等，达到“净零排放”状态。

# 温室气体排放量化

核算边界

核算边界应包括光伏发电站运营控制范围，时间范围应以一年为期。

核算步骤与方法

识别温室气体源与温室气体种类

在核算边界内，应参照附录A对温室气体源与温室气体种类进行识别，包括直接排放、能源间接排放、其他间接排放与其对应的温室气体种类。

核算方法

项目业主应根据温室气体源与温室气体种类，参考附录A采用排放因子法核算光伏发电站运营活动所产生的温室气体排放量，见公式（1）：

………………………………（1）

式中：

| E | ——温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）； |
| --- | --- |
| ADi | ——第i种温室气体活动数据，单位根据具体排放源确定（t或MWh）； |
| EFi | ——第i种温室气体排放因子，单位与活动数据的单位相匹配（tCO2e/t或tCO2e/MWh）； |
| GWPi | ——第i种温室气体的全球变暖潜值，数值可参考政府间气候变化专门委员会（IPCC）提供的数据。 |

获取活动水平与排放因子数据

项目业主在获取活动水平和排放因子数据时应满足以下要求。

- 活动水平数据

根据选定的核算方法收集相应的温室气体活动水平数据，记录数据来源并保存相关证据文件。

- 排放因子

应参考本标准附录A提供的排放因子。在获取其他来源温室气体排放因子时，应考虑如下因素：

——来源明确，有公信力；

——适用性；

——时效性。

计算与汇总温室气体排放量

项目业主应根据选定的核算方法核算直接排放、能源间接排放、其他间接排放并汇总。所有温室气体排放量均应折算为二氧化碳当量。

# 碳中和承诺

项目最高管理者应作出碳中和承诺，分配相关的职责与权限，并确保相关资源的获得。

项目业主应设有碳中和工作管理机构，负责有关制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。

项目业主应根据温室气体量化结果选择基准年，制定中长期碳中和规划、目标及实施方案，并形成文件。

# 温室气体减排

能源与资源节约

光伏发电区

- 应及时更换故障或低效光伏组件并妥善处置废弃组件，更换组件宜选取技术先进、节能环保产品。

- 应建立含氟温室气体管理制度，对设备维修或退役过程中排放的含氟温室气体进行回收处理，记录购入、使用、回收、废弃量明细，。

- 利用雨水、中水清洁光伏面板，提高非传统水源利用率。

农、牧、渔业

- 农、牧、渔业生产用电宜以光伏发电站自发电为主；

- 农业生产宜优化种植组合结构，生产过程清洁化、标准化，实现耕地养分循环；

- 农业生产宜进行测土配方施肥，合理施用秸秆等有机添加物，减少化肥施用；

- 畜牧业、渔业宜发展生态养殖，实现养殖品种共生互补、养殖系统内自然物质循环平衡；

- 畜牧业、渔业集约化养殖宜实施智慧化、自动化管理，精细化投喂饲料，提高饲料氮利用率；

- 畜牧业、水产养殖粪污宜开展有机肥还田利用、沼气和生物天然气生产使用等资源化利用；

- 渔业养殖宜增设曝气增氧设备，调节改善鱼塘养殖水质。

办公与生活区

- 巡检车辆宜以电力或清洁能源为动力；

- 宜因地制宜建设分布式可再生能源发电系统；

- 宜充分利用自然光照明，合理设置空调温度，采取适宜的节能节水措施。

环境保护

宜在适当区域合理绿化。

宜做好水土流失防护，减少对地表及植被的扰动。

绿色运营

宜就近雇佣电站运营工作人员，减少通勤排放。

宜采用无人机巡检、智能化少人值守，提高巡检效率，节约人工。

日常办公宜推广无纸化、信息化办公。

# 温室气体排放抵消

抵消要求

项目业主应积极落实碳中和中长期规划，实施温室气体减排行动，实现年度减排目标，并通过新建林业项目产生碳汇量或（和）购买碳配额、碳信用的方式，抵消年度运营活动产生的温室气体排放。

新建林业项目产生碳汇量、碳配额、碳信用应满足如下要求：

- 新建林业项目碳汇

——新建林业项目开始时间不得早于光伏电站正式运营时间；

——碳汇量应参照国家应对气候变化主管部门公布的造林/再造林领域温室气体自愿减排方法学核算，并经具有相应资质的温室气体自愿减排交易审定与核证机构核证；

——新建林业项目用于碳中和之后，不得再作为温室气体自愿减排项目或者其他减排机制项目重复开发，也不可再用于开展其他活动或项目的碳中和。

- 碳配额、碳信用

——全国或试点碳排放权交易体系的碳配额；

——中国温室气体自愿减排项目产生的“核证自愿减排量”（CCER）；

——经市级及以上应对气候变化主管部门认可的碳减排或碳普惠项目产生的减排量；

——经联合国清洁发展机制（CDM）或其他国际减排机制签发的中国项目温室气体减排量。

实现碳中和

用于抵消的碳汇、碳配额、碳信用或其组合应大于等于年度运营活动所产生的温室气体排放总量，抵消时间不得晚于碳中和承诺期限。

项目业主应主动公开新建碳汇项目信息，保存碳配额、碳信用购买凭证和（或）注销凭证，确保抵消过程可追溯。

# 碳中和评价

项目业主应委托第三方机构开展碳中和评价，确认符合本标准要求，保存相关证据文件并对真实性负责。

从事本标准所述评价活动的第三方机构，应符合ISO 14065中相关要求。

第三方机构应保持独立于项目业主，避免偏见及利益冲突，在整个评价活动中保持客观。

第三方机构的评价程序宜包括：工作评估、评价准备、文件审核、现场访问、报告编制、报告复核、报告批准、记录保存等步骤；第三方机构可根据评价工作的实际情况对评价程序进行适当的调整。

第三方机构应对温室气体减排行动的真实性，温室气体排放量化的保守性，温室气体排放抵消的有效性进行评价，并作出是否实现碳中和的评价结论。

# 碳中和声明

通过第三方机构评价之后，项目业主可发布碳中和公开声明。

声明的内容应包括：

——项目业主名称；

——光伏发电站基本信息；

——实施的温室气体减排行动；

——温室气体排放核算边界、时间范围；

——包括的温室气体排放源与气体种类；

——温室气体排放量化结果；

——温室气体排放抵消方式；

——实现碳中和日期；

——第三方机构名称及评价结论。

声明应由项目业主最高管理者或授权代表签署并注明日期。

（规范性）
光伏发电站运营活动温室气体排放核算方法

温室气体源与温室气体种类识别

光伏发电站运营活动温室气体排放源与温室气体种类应至少包含表A.1列出的内容。

光伏发电站运营活动温室气体排放源

| 核算范围 | 温室气体源类型 | 排放源 | 温室气体种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接排放 | 化石燃料燃烧 | 化石燃料燃烧排放 | CO2 |
|  | 运营过程其他排放 | 农牧种植用地氧化亚氮排放 | N2O |
|  |  | 动物肠道发酵甲烷排放 | CH4 |
|  |  | 畜禽粪便管理甲烷和氧化亚氮排放 | CH4、N2O |
|  |  | 水产养殖过程二氧化碳、甲烷和氧化亚氮排放 | CO2、CH4、N2O |
|  | 废弃物处理处置过程 | 污水处理反应产生的排放 | CO2、CH4 |
|  | 逸散排放 | 使用六氟化硫设备检修与退役过程的排放 | SF6 |
|  |  | 使用七氟丙烷灭火系统的排放 | HFCs |
| 能源间接排放 | 使用电网电力 | 电站主体外输入电力的排放 | CO2 |
|  | 使用外购热力 | 电站主体外输入热力、热水或蒸汽的排放 | CO2 |
| 其他间接排放 | 员工通勤、商务差旅 | 交通工具化石燃料燃烧排放 | CO2 |
|  | 由其他组织负责的产品、原料、人员或废物的运输 | 运输车辆化石能源燃烧排放 | CO2 |
|  | 由其他组织按合同生产或特许经营产生的排放 | 委外施工、农牧渔业种植/养殖产生的排放 | CH4、N2O |

直接排放

化石燃料燃烧排放

化石燃料燃烧排放包括煤、石油、天然气等化石燃料在各种类型的固定或移动燃烧设备（如车辆、发电机等）中发生氧化燃烧过程产生的温室气体排放，按公式A.1计算。

……………………………（A.1）

式中：

| E化石燃料 | ——消耗的化石燃料燃烧产生的CO2排放（tCO2e）； |
| --- | --- |
| ADi | ——消耗的第i中化石燃料的活动水平数据，是化石燃料燃烧的数量（GJ）； |
| EFi | ——第i种燃料的排放因子（tCO2/GJ）； |

其中，消耗的化石燃料的活动水平数据ADi和排放因子EFi按照公式A.2和A.3计算：

…………………………………（A.2）

式中：

| NCVi | ——核算期第i种化石燃料的消耗量（t或万Nm3）； |
| --- | --- |
| FCi | ——核算期第i种化石燃料的平均低位发热量（GJ/t或GJ/万Nm3），取值见表A.2； |

………………………………（A.3）

式中：

| CCi | ——燃料i的单位热值含碳量（tC/GJ），取值见表A.2； |
| --- | --- |
| αi | ——燃料i的碳氧化率（%），取值见表A.2； |
| 44/12 | ——CO2与C的分子量之比，无量纲。 |

化石燃料相关参数缺省值

| 燃料品种 |  | 计量单位 | 低位发热量 GJ/ t 或 GJ/万Nm3 | 单位热值含碳量 tC/GJ | 燃料碳氧化率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 无烟煤 | t | 26.7c | 27.4×10-3 b | 89.5 e |
|  | 烟煤 | t | 22.4e | 26.1×10-3 e | 83.6 e |
|  | 褐煤 | t | 14.1 e | 28.0×10-3 e | 83.6 e |
|  | 洗精煤 | t | 26.334a | 25.41×10-3 b | 90 b |
|  | 其他洗煤 | t | 12.545 a | 25.41×10-3 b | 90 b |
|  | 型煤 | t | 17.460d | 33.6×10-3 b | 90 b |
|  | 其他煤制品 | t | 17.460d | 33.6×10-3 b | 98 b |
| 液体燃料 | 燃料油 | t | 41.816a | 21.1×10-3 b | 98 e |
|  | 汽油 | t | 44.8 e | 18.9×10-3 e | 98 e |
|  | 柴油 | t | 43.3 e | 20.2×10-3 e | 98 e |
|  | 一般煤油 | t | 44.8 e | 19.6×10-3 e | 98 e |
|  | 液化天然气 | t | 41.9 e | 17.2×10-3 e | 98 e |
|  | 液化石油气 | t | 47.3 e | 17.2×10-3 e | 98 e |
|  | 其他石油制品 | t | 40.2 c | 20.0×10-3 b | 98 b |
| 气体燃料 | 天然气 | 万Nm3 | 389.31 a | 15.3×10-3 b | 99 e |
|  | 焦炉煤气 | 万Nm3 | 179.81 a | 13.58×10-3 b | 99 e |
|  | 管道煤气 | 万Nm3 | 158.0 e | 12.2×10-3 e | 99 e |
|  | 其他煤气 | 万Nm3 | 52.270 a | 12.2×10-3 b | 99 b |
| a 数据取值来源为《中国能源统计年鉴2013》。 b 数据取值来源为《省级温室气体清单指南（试行）》。 c 数据取值来源为《2006年IPCC国家温室气体清单指南》。 d 数据取值来源为《中国温室气体清单研究》（2007）。 e 数据取值来源为《公共建筑运营企业温室气体排放核算方法和报告指南（试行）》 |  |  |  |  |  |

运营过程其他排放

- 农牧种植用地氧化亚氮排放

农牧种植用地在施用氮肥、有机添加物情况下均会产生氧化亚氮排放。采用以下公式计算项目边界内施肥造成的氧化亚氮排放量：

…………（A.4）

式中：

| E种植用地N2O | ——施用氮肥和有机添加物所产生的N2O排放，转化为CO2当量（tCO2e）； |
| --- | --- |
| FSN | ——扣除以NH3和NOx形式挥发的N后的氮肥施用量（t-N）； |
| FON | ——扣除以NH3和NOx形式挥发的N后的有机添加物施用量（t-N）； |
| EFN2O | ——肥料的N2O排放因子（tN2O-N/ t-N），取缺省值0.01； |
| 44/28 | ——N2O和N分子量之比； |
| GWPN2O | ——N2O的全球变暖潜值，取缺省值310，无量纲。 |

扣除以NH3和NOx形式挥发的N外，氮肥施用量按如下计算：

……………………（A.5）

式中：

| FSN | ——扣除以NH3和NOx形式挥发的N以外，氮肥施用量（t-N）； |
| --- | --- |
| MSNFi | ——第i种氮肥施用量（t）； |
| NCSFi | ——第i种氮肥的含氮量（t-N/t）； |
| FracGASF | ——氮肥以NH3和NOx形式挥发的比例，取缺省值0.1； |
| i | ——扣除以NH3和NOx形式挥发的N以外，氮肥施用量（t-N）； |

扣除以NH3和NOx形式挥发的N外，有机添加物施用量按如下计算：

……………………（A.6）

式中：

| FON | ——扣除以NH3和NOx形式挥发的N以外，有机添加物施用量（t-N）； |
| --- | --- |
| MOFj | ——第j种有机添加物施用量，t； |
| NCOFi | ——第j种有机添加物的含氮量，t-N/t； |
| FracGASM | ——有机添加物以NH3和NOx形式挥发的比例，取默认值0.2； |
| j | ——有机添加物类型。 |

- 动物肠道发酵甲烷

动物肠道发酵甲烷排放等于动物的存栏数量乘以排放因子，然后将各种动物的排放量求和得到总排放量，不包括粪便的甲烷排放。

动物肠道发酵甲烷排放源包括非奶牛、水牛、奶牛、山羊、绵羊、猪、马、驴、骡和骆驼。特定类型动物的年肠道发酵甲烷排放量，按照公式A.7进行计算。

………………………（A.7）

式中：

| E肠道发酵CH4 | ——动物肠道发酵甲烷排放量，转化为CO2当量（tCO2e）； |
| --- | --- |
| EFi | ——第i种动物肠道发酵甲烷排放因子[kg/(头·a)]取值如表A.3所示； |
| APi | ——第i种动物的数量（头/只）； |
| GWPCH4 | ——CH4的全球变暖潜值，取缺省值21，无量纲。 |

动物肠道发酵甲烷排放因子[kg/(头·a)]

| 饲养方式 | 奶牛 | 非奶牛 | 水牛 | 绵羊 | 山羊 | 猪 | 马 | 驴/骡 | 骆驼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模化饲养a | 88.1 | 52.9 | 70.5 | 8.2 | 8.9 | 1 | 18 | 10 | 46 |
| 农户散养a | 89.3 | 67.9 | 87.7 | 8.7 | 9.4 |  |  |  |  |
| 放牧饲养a | 99.3 | 85.3 | — | 7.5 | 6.7 |  |  |  |  |
| a 数据取值来源为《省级温室气体清单指南（试行）》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 畜禽粪便管理甲烷和氧化亚氮

畜禽动物粪便管理甲烷排放源包括猪、非奶牛、水牛、奶牛、山羊、绵羊、家禽、马、驴、骡和骆驼。特定类型动物的年粪便管理甲烷和氧化亚氮排放量，按照公式A.8进行计算。

…（A.8）

式中：

| E粪便管理CH4和N2O | ——畜禽粪便管理CH4和N2O排放量，转化为CO2当量（tCO2e）； |
| --- | --- |
| EFCH4, i | ——第i种动物粪便管理CH4排放因子[kg/(头·a)]取值如表A.4所示； |
| EFN2O, i | ——第i种动物粪便管理N2O排放因子[kg/(头·a)]取值如表A.5所示； |
| APi | ——第i种动物的数量（头/只）； |
| GWPCH4 | ——CH4的全球变暖潜值，取缺省值21，无量纲。 |
| GWPN2O | ——N2O的全球变暖潜值，取缺省值310，无量纲。 |

粪便管理甲烷排放因子[kg/(头·a)]

| 区域 | 奶牛 | 非奶牛 | 水牛 | 绵羊 | 山羊 | 猪 | 家禽 | 马 | 驴/骡 | 骆驼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华北a | 7.46 | 2.82 | - | 0.15 | 0.17 | 3.12 | 0.01 | 1.09 | 0.60 | 1.28 |
| 东北a | 2.23 | 1.02 | - | 0.15 | 0.16 | 1.12 | 0.01 | 1.09 | 0.60 | 1.28 |
| 华东a | 8.33 | 3.31 | 5.55 | 0.26 | 0.28 | 5.08 | 0.02 | 1.64 | 0.90 | 1.92 |
| 中南a | 8.45 | 4.72 | 8.24 | 0.34 | 0.31 | 5.85 | 0.02 | 1.64 | 0.90 | 1.92 |
| 西南a | 6.51 | 3.21 | 1.53 | 0.48 | 0.53 | 4.18 | 0.02 | 1.64 | 0.90 | 1.92 |
| 西北a | 5.93 | 1.86 | - | 0.28 | 0.32 | 1.38 | 0.01 | 1.09 | 0.60 | 1.28 |
| a 数据取值来源为《省级温室气体清单指南（试行）》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

粪便管理氧化亚氮排放因子[kg/(头·a)]

| 地区 | 奶牛 | 非奶牛 | 水牛 | 绵羊 | 山羊 | 猪 | 家禽 | 马 | 驴/骡 | 骆驼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华北 | 1.846 | 0.794 | — | 0.093 | 0.093 | 0.227 | 0.007 | 0.330 | 0.188 | 0.330 |
| 东北 | 1.096 | 0.913 | — | 0.057 | 0.057 | 0.266 |  |  |  |  |
| 华东 | 2.065 | 0.846 | 0.875 | 0.113 | 0.113 | 0.175 |  |  |  |  |
| 中南 | 1.710 | 0.805 | 0.860 | 0.106 | 0.106 | 0.157 |  |  |  |  |
| 西南 | 1.884 | 0.691 | 1.197 | 0.064 | 0.064 | 0.159 |  |  |  |  |
| 西北 | 1.447 | 0.545 | — | 0.074 | 0.074 | 0.195 |  |  |  |  |
| a 数据取值来源为《省级温室气体清单指南（试行）》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 水产养殖过程二氧化碳、甲烷和氧化亚氮排放

（1）土壤有机碳排放

水产养殖如属于生态养殖，在运营过程中无排水导致的水位变化，则不需考虑由于排水导致的CO2排放；水产养殖过程中如有排水/注水的周期性水位变动，则排水将导致土壤有机碳氧化分解产生CO2排放，按照公式A.9进行计算。

……………………（A.9）

式中：

| E排水排放 | ——核算期内养殖塘排水导致的有机碳损失导致的CO2排放（tCO2e）； |
| --- | --- |
| A水淹地面积 | ——核算期内排水的有机土壤面积（hm2）； |
| EF土壤有机 | ——根据气候类型选择土壤的排放因子，需要据实际的排水干旱时长进行时间段的折算[tC/(hm2·a)]，根据表A.6选择； |
| 44/12 | ——CO2和C分子量之比，无量纲。 |

排水时土壤有机碳排放因子默认值

| 气候类型 | EF土壤有机[tC/(hm2·a)] |
| --- | --- |
| 北温带和温带 | 2.8 a |
| 热带 | 2.0 a |
| a 数据取值来源为《2006 IPCC国家温室气体排放清单增补：2013湿地》有机质土壤排水，表2.1 泥炭地（peatland）默认值。 |  |

如在养殖过程中，有清淤、堆放淤泥操作，则该年份需考虑由于清淤后至注水前的月份期间产生的CO2排放，按照公式A.10进行计算。

……（A.10）

式中：

| E清淤 | ——核算期内清淤现场土壤有机碳导致的CO2排放（tCO2e）； |
| --- | --- |
| A土壤面积 | ——核算期内清淤管理的土壤面积（hm2）； |
| EFCO2 | ——核算期内，清淤后至注水前的土壤中的CO2排放因子[tC/(hm2·a)]，根据表A.7选择； |
| AD干_泥炭 | ——核算期内，挖掘淤泥的风干重量（t/a）或风干体积（m3/a） |
| C比例_泥炭 | ——淤泥风干重量的碳比例（t C/t风干泥炭）或者风干体积的碳比例（t C/m3风干泥炭），根据表A.8选择； |
| 44/12 | ——CO2和C分子量之比，无量纲。 |

清淤土地中CO2-C排放因子

| 气候带 | 土地类型 | 排放因子 [tC/(hm2·a)] |
| --- | --- | --- |
| 北温带和温带b | 贫营养EFCO2贫 | 0.2a |
|  | 富营养EFCO2富 | 1.1a |
| 热带 | EFCO2 | 2.0a |
| a 数据取值来源为《2006 IPCC国家温室气体排放清单指南》湿地章节中表7.4默认值。 b 根据《2006 IPCC国家温室气体排放清单指南》，在北温带地区以贫营养的沼泽为主，而在温带地区，富营养的沼泽和泥潭更为常见。由泥炭的最终用途可推断出泥炭地的类型：主要产于贫瘠（贫营养）沼泽中的水藓泥炭，最好用作园艺用途；而在矿养（富营养）沼泽中更为常见的草炭，则更适合于能源生产。如在北温带没有关于富营养和贫营养泥炭地面积的信息，应使用贫营养泥炭地的排放因子。 |  |  |

清淤土地体积和重量生产数据的CO2-C转换系数

| 气候带 | 土地类型 | C比例重量_泥炭 （t C/t风干泥炭） | C比例体积_泥炭 （t C/m3风干泥炭） |
| --- | --- | --- | --- |
| 北温带和温带b | 贫营养 | 0.45a | 0.07a |
|  | 富营养 | 0.40a | 0.24a |
| 热带 | 腐殖质 | 0.34a | 0.26a |
| a 数据取值来源为《2006 IPCC国家温室气体排放清单指南》湿地章节中表7.5默认值。 b根据《2006 IPCC国家温室气体排放清单指南》，在北温带地区以贫营养的沼泽为主，而在温带地区，富营养的沼泽和泥潭更为常见。由泥炭的最终用途可推断出泥炭地的类型：主要产于贫瘠（贫营养）沼泽中的水藓泥炭，最好用作园艺用途；而在矿养（富营养）沼泽中更为常见的草炭，则更适合于能源生产。如在北温带没有关于富营养和贫营养泥炭地面积的信息，应使用贫营养泥炭地的排放因子。 |  |  |  |  |

（2）CH4排放

水产养殖过程中因养殖塘水淹产生的CH4排放，按照公式A.11计算：

……………………（A.11）

式中：

| E水淹CH4 | ——核算期内水产养殖塘水淹期间产生的CH4排放，转换为CO2当量（tCO2e）； |
| --- | --- |
| A水淹地面积 | ——核算期内水产养殖塘的水淹面积（hm2）； |
| EFCH4 | ——核算期内水产养殖塘的CH4排放因子[tCH4/(hm2a)]； |
| GWPCH4 | ——CH4的全球变暖潜值，取缺省值21，无量纲。 |

其中，水产养殖塘的CH4排放因子可按照如下优先级进行选择：

——优先采用测量仪器对水淹阶段的CH4排放因子测量，如参考DB 64/T 725-2011使用静态箱法测定；

——如不具备开展实地测量的条件，可根据养殖模式，采用表A.9提供的排放因子计算。

淡水养殖CH4排放因子参考值

| 排放因子[tCH4/(hm2a)] | 粗放型 | 半集约化 | 集约化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淡水养殖CH4排放通量a | 0.91 | 0.54 | 0 |
| a 数据取值来源于《淡水养殖系统温室气体CH4和N2O排放量研究进展》 |  |  |  |

（3）N2O排放

水产养殖过程中投放饲料氮引起的N2O排放，按照公式A.12计算。

………………（A.12）

式中：

| E饲料氮引起N2O | ——核算期内水产养殖塘饲料氮引起的N2O排放，转换为CO2当量（tCO2e）； |
| --- | --- |
| ADN | ——核算期内水产养殖饲料施用量的全氮量(t-N)，或者水产产量（t鱼）； |
| EFN2O | ——核算期内水产养殖饲料氮的排放因子（%或t/t鱼）； |
| 44/28 | ——N2O和N分子量之比，无量纲； |
| GWPN2O | ——N2O的全球变暖潜值，取缺省值310，无量纲。 |

其中，水产养殖过程中投放饲料氮引起的N2O排放量，应优先获取核算期内不同养殖模式下水产养殖饲料施用量的全氮量，并选用基于饲料氮的N2O排放系数作为排放因子计算；如不可获得，则获取不同水产养殖模式下养殖水产产量，并选用单位水产品产量的N2O排放系数计算。排放因子见表A.10。

淡水养殖N2O排放因子缺省值

| 排放因子 | 粗放型 | 半集约化 | 集约化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基于饲料氮的N2O排放系数a（%） | 0.24 | 0.35 | 1.16 |
| 单位水产品产量的N2O排放系数a（t/t鱼） | 0.6610-3 | 0.8810-3 | 2.4810-3 |
| a数据取值来源于《淡水养殖系统温室气体CH4和N2O排放量研究进展》 |  |  |  |

废弃物处理处置过程排放

光伏发电站运营过程中，污水主要来源为厨房和卫生间废水，电站通过自建化粪池处理后排放，或直接排向市政管网。由于此部分温室气体排放量较小，可忽略不计。

逸散排放

- 使用六氟化硫设备检修与退役过程的排放

光伏发电站运营活动中，使用六氟化硫设备检修与退役过程的排放，按照公式A.13计算。

…（A.13）

式中：

| ESF6设备 | ——使用六氟化硫设备检修与退役过程中产生的排放，转化为CO2当量（tCO2e）； |
| --- | --- |
| REC容量, i | ——退役设备i的六氟化硫容量，以铭牌数据表示（kg）； |
| REC回收, i | ——退役设备i的六氟化硫实际回收量（kg）； |
| REP容量, i | ——检修设备j的六氟化硫容量，以铭牌数据表示（kg）； |
| REP回收, i | ——检修设备j的六氟化硫实际回收量（kg）； |
| GWPSF6 | ——SF6的全球变暖潜值，取缺省值23900，无量纲。 |

- 使用七氟丙烷灭火系统的排放

光伏发电站运营活动中，使用含氟灭火系统释放的七氟丙烷（HFC-227ea）排放，按照公式A.14计算。

…………………………（A.14）

式中：

| E灭火系统 | ——使用含氟灭火系统产生的排放，转化为CO2当量（tCO2e）； |
| --- | --- |
| AD七氟丙烷 | ——灭火系统中七氟丙烷气体的释放量（kg） |
| GWP七氟丙烷 | ——七氟丙烷气体的全球变暖潜值，取缺省值2900，无量纲。 |

能源间接排放

使用电网电力产生的排放

光伏发电站运营过程中，使用电网电力产生的能源间接排放，按照公式A.15计算。

……………………………（A.15）

式中：

| E购入电 | ——核算期内光伏发电站购入电力所产生的二氧化碳排放（tCO2）； |
| --- | --- |
| AD购入电 | ——核算期内光伏发电站购入的电力量（MWh）； |
| EF电 | ——电网排放因子（tCO2/MWh），取缺省值0.6101，或生态环境部发布的最新数值。 |

使用外购热力产生的排放

光伏发电站运营过程中，购入热力产生的能源间接排放，按照公式A.16计算。

…………………………（A.16）

式中：

| E购入热 | ——核算期内光伏发电站购入热力所产生的二氧化碳排放（tCO2）； |
| --- | --- |
| AD购入热 | ——核算期内光伏发电站购入的热力量（GJ）； |
| EF热 | ——热力供应的排放因子（tCO2/GJ），取缺省值0.11。 |

其他间接排放

员工通勤、商务差旅产生的排放

光伏发电站运营过程中，员工通勤和商务差旅等乘坐交通工具产生的温室气体排放，按照公式A.17进行计算。

……………………（A.17）

式中：

| E交通 | ——核算期内光伏发电站人员乘坐交通工具产生的排放量（tCO2）； |
| --- | --- |
| ADi | ——核算期内光伏发电站人员乘坐第i种交通工具的行驶里程（km）； |
| EFi | ——乘坐第i中交通工具的排放因子[kgCO2/(km·人)]，取值如表A.11所示； |
| Ni | ——核算期内光伏发电站人员乘坐第i种交通工具的人次数（人） |

乘坐交通工具温室气体排放因子表

| 交通工具 | 排放因子[kgCO2/(km·人)] a |
| --- | --- |
| 长途航空（>3700km） | 0.09374 |
| 短途航空（<3700km） | 0.08821 |
| 高铁 | 0.0313 |
| 地铁 | 0.0536 |
| 大巴车 | 0.02829 |
| 中（小）巴车 | 0.11902 |
| 出租车 | 0.0632 |
| a 数据来源为《成都市会展活动碳足迹核算与碳中和实施指南》（DB5101/T 41-2018） |  |

由其他组织负责的产品、原料、人员或废物的运输

光伏发电站运营过程中，项目业主以外的其他组织负责为光伏发电站运营所承担的设备或废物的运输产生的温室气体排放，按照公式A.18进行计算。

……………………………（A.18）

式中：

| E外部运输 | ——核算期内电站外部组织负责的运输所产生的排放量（tCO2）； |
| --- | --- |
| ADi | ——核算期内电站外部运输使用第i种运输方式运输的距离（km）； |
| EFi | ——第i种运输方式的排放因子[kgCO2e/(t·km)]取值如表A.12所示； |

各类运输方式排放因子缺省值表

| 运输方式类别 | 排放因子[kgCO2e/(t·km)] a |
| --- | --- |
| 轻型汽油货车运输（载重2t） | 0.334 |
| 中型汽油货车运输（载重8t） | 0.115 |
| 重型汽油货车运输（载重l0t） | 0.104 |
| 重型汽油货车运输（载重18t） | 0.104 |
| 轻型柴油货车运输（载重2t） | 0.286 |
| 中型柴油货车运输（载重8t） | 0.179 |
| 重型柴油货车运输（载重10t） | 0.162 |
| 重型柴油货车运输（载重18t） | 0.129 |
| 重型柴油货车运输（载重30t） | 0.078 |
| 重型柴油货车运输（载重46t） | 0.057 |
| 电力机车运输 | 0.010 |
| 内燃机车运输 | 0.011 |
| 铁路运输（中国市场平均） | 0.010 |
| 液货船运输（载重2000t） | 0.019 |
| 干散货船运输（载重2500t） | 0.015 |
| 集装箱船运输（载重200T EU） | 0.012 |
| a 数据来源于《建筑碳排放计算标准》（GB/T 51366-2019） |  |

由其他组织按合同生产或特许经营权

光伏发电站运营过程中，委托外部组织按合同生产或特许经营进行的运营相关活动产生的排放，应按照上述相同方法核算。

# 参　考　文　献

- GB/T 32150-2015　工业企业温室气体排放核算和报告通则

- GB/T 32151.2-2015　《温室气体排放核算与报告要求 第2部分：电网企业》

- GB/T 33760-2017　基于项目的温室气体减排量评估技术规范通用要求

- GB/T 51366-2019　《建筑碳排放计算标准》

- DB5101/T 41-2018　《成都市会展活动碳足迹核算与碳中和实施指南》

- PAS 2060　Specification for the demonstration of carbon neutrality

- 2006 IPCC国家温室气体清单指南

- 2006 IPCC国家温室气体排放清单增补：2013湿地

- 2006 IPCC国家温室气体清单指南2019修订版

- 淡水养殖系统温室气体CH4和N2O排放量研究进展

- 国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见

- Rapid growth in greenhouse emissions from the adoption of industrial-scale aquaculture