《“领跑者”标准评价要求  康复器械与设备》

团体标准编制说明

（征求意见稿）

标准起草组

2021年10月

目  次

一、工作简况	2

二、标准编制原则和主要内容	3

三、主要评价指标体系及试验（或验证）情况	6

四、标准中涉及专利的情况	7

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用的情况	7

六、与国际、国外对比情况	7

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性	8

八、重大分歧意见的处理经过和依据	8

九、标准性质的建议说明	8

十、贯彻标准的要求和措施建议	8

十一、废止现行有关标准的建议	8

十二、其他应予说明的问题	8

# 一、工作简况

1、任务来源

当前，我国已成为全球消费品生产、消费和贸易大国，消费对经济增长的基础作用明显增强。但是，消费品标准和质量还难以满足人民群众日益增长的消费需求，呈现较为明显的供需错配，消费品供给结构不合理，品牌竞争力不强，消费环境有待改善，国内消费信心不足，制约国内消费增长，甚至造成消费外流。

国务院联合有关部委依据《中华人民共和国标准化法》和《消费品标准和质量提升规划（2016—2020年）》，实现以先进标准引领消费品质量提升，突出标准引领，创新质量供给，着力增品种、提品质、创品牌，不断满足人民群众日益增长的消费需求。全面实施企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度，发布企业标准排行榜，引导消费者更多选择领跑者产品。

企业标准“领跑者”制度是通过高水平标准引领，增加中高端产品和服务有效供给，支撑高质量发展的鼓励性政策，对深化标准化工作改革、推动经济新旧动能转换、供给侧结构性改革和培育一批具有创新能力的排头兵企业具有重要作用。

为了规范各大企业所制定的企业标准，为了能够客观的评价出各大企业所制定的企业标准的水平高低，从企业中遴选出高水平的领跑者，所以制定本标准。

根据以上情况，深圳市乐心平江科技有限公司、厦门威恩科技有限公司、北京中科怡康中医研究院等单位向中国商业股份制企业经济联合会提出了《“领跑者”标准评价要求 康复器械与设备》标准立项。中国商业股份制企业经济联合会于2021年5月17日批准该项目立项，将《“领跑者”标准评价要求  康复器械与设备》团体标准制定列入2021年计划，计划编号：T/ EJCCCSE 002—2021。

2、工作过程

1）2021年5月开始，标准编制相关人员开始进行相关资料收集与背景调研，对康复器械与设备行业中的企业标准进行了相关的调查和研究，确定了《“领跑者”标准评价要求  康复器械与设备》团体标准的初步技术要求。

2）2021年6月，深圳市乐心平江科技有限公司、厦门威恩科技有限公司、 北京中科怡康中医研究院等单位召开此团体标准编制组启动会，开展标准的相关制定工作。中国商业股份制企业经济联合会标准工作委员会组织各起草单位对标准草案进行了标准编制组启动会，确定了标准草案详细内容，形成标准征求意见稿，并向行业征求意见。

3）2021年7月-9月，对《征求意见稿》以及验证试验数据进行了充分讨论，确定了核心指标和创新性指标，并就标准文本进行了修订，同时明确下阶段的工作计划。形成了标准《征求送审稿》。

4）标准审查

2021年10月30日，通过网络会议形式召开的标准审定会上，专家对《领跑者”标准评价要求  康复器械与设备》团体标准送审稿、编制说明和征求意见汇总表进行了细致的审查，并提出共10条修改意见。最后，专家一致通过该标准的审查，认为该标准体系及内容符合团体标准制修订要求，相关文件齐备，该标准达到国内先进水平。

在标准审定后，起草工作组认真研究和吸收了专家的审定意见，并按照会议审查意见对标准送审稿作了进一步的修改、整理和完善，并将修改后的标准送审稿发送起草工作组所有成员单位再次确认。根据工作组成员提供的建议，起草工作组对标准格式和个别语言文字表述做了相应的微调。2021年11月1日，起草工作组完成对标准送审稿的修改，并形成团体标准报批稿。

3、主要起草单位及起草人所做的工作

| 主要参加单位 | 成员 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 中国商业联合会 | 王福清 | 负责标准制订过程的协调工作 |
| 中国商业股份制企业经济联合会 | 赵峰 | 参与项目管理，负责资料查询、标准正文草案修改等 |
| 深圳市乐心平江科技有限公司 | 朱军、沈之江 | 负责基础指标、核心指标、创新性指标的编写等 |
| 厦门威恩科技有限公司 | 李琦 | 负责基础指标、核心指标、创新性指标的编写等 |
| 北京中科怡康中医研究院 | 李春美 | 负责基础指标、核心指标、创新性指标的编写等 |
| 余姚市博安医疗器械科技有限公司 | 苏旭辉 | 负责基础指标、核心指标、创新性指标的编写等 |

# 二、标准编制原则和主要内容

1.适用性原则

标准中所制定的核心评价指标均为现行有效的国家和行业标准中的指标和产品实践。创新性指标的技术参数来源于目前现有企业的先进经验。

2.规范性原则

本标准根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015 T/ESF 0001《“领跑者”标准编制通则》进行编制。

本标准编制所参考的依据为国家有关法律法规以及强制性标准要求、国家及行业产品标准、国内或国际先进产品标准等,具体如下：

GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求

GB/T 22080-2016 信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求

GB 24436-2009康复训练器械 安全通用要求

GB/T 14730-2008 助行器具 分类和术语

GB/T 16432-2016康复辅助器具 分类和术语

GB/T 26346-2010康复训练器械 股四头肌训练椅

GB/T 26340-2010 可调式康复训练床

GB/T 28919-2012康复训练器械 站立架

GB/T 37704-2019运动康复训练机器人通用技术条件

GB/T 24433-2009老年人、残疾人康复服务信息规范

GB/T 20403-2006普通固定式康复训练床

GB/T 39868-2021踝足矫形器

GB/T 39871-2021颈胸矫形器

GB/T 39886-2021脊柱过伸矫形器

GB/T 39890-2021支条式肩外展矫形器

GB/T 37112-2018颈部矫形器

GB/T 34410-2017上肢矫形器的分类及通用技术条件

GB/T 24431-2009假肢、矫形器装配机构设施设备

GB/T 30660.2-2021假肢和矫形器 术语 第2部分：假肢步态

GB/T 30657-2014假肢和矫形器 描述下肢截肢或先天性下肢缺失患者活动量考虑的因素

GB/T 30658-2014假肢和矫形器 开具下肢假肢处方考虑的因素

GB/T 30659-2014假肢和矫形器 要求和试验方法

GB/T 30660.1-2014假肢和矫形器 术语 第1部分：正常步态

GB/T 16930.2-2009盲杖 技术条件

GB 16930.1-2014盲杖 第1部分：安全色标志

GB/T 16930.2-2021盲杖 第2部分：性能要求和试验方法

MZ/T 156-2020低视力康复服务规范

MZ/T 153-2020康复训练器械 平行杠

MZ/T 152-2020康复训练器械 主动式上肢关节训练器通用技术条件

MZ/T 151-2020康复训练器械 砂磨桌

JY/T 0403-2010义务教育阶段盲校教学与医疗康复仪器设备配备标准

JY/T 0404-2010义务教育阶段聋校教学与医疗康复仪器设备配备标准

GB/T 3767 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法

GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB/T 4208 外壳防护等级（IP 代码）

GB 9706.1 医用电气设备 第 1 部分：安全通用要求

GB 16754 机械安全 急停 设计原则

GB/T 16886.1 医疗器械生物学评价 第 1 部分：风险管理过程中的评价与试验

GB 17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

GB 17625.2 电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度测试

GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术工频磁场抗扰度试验

GB 17927.1 软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟

GB 17927.2 软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 2 部分：模拟火柴火焰

GB 18279.1 医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 第 1 部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制 的要求

GB 18280.2-2015 医疗保健产品灭菌 辐射 第 2 部分：建立灭菌剂量

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 19633.1-2015 最终灭菌医疗器械包装 第 1 部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求

GB/T 20390.1-2006 纺织品 床上用品燃烧性能 第 1 部分：香烟为点火源的可燃性试验方法

GB/T 20390.2-2006 纺织品 床上用品燃烧性能 第 2 部分：小火焰为点火源的可燃性试验方法

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

YY/T 0297 医疗器械临床调查

YY/T 0287—2017 医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求

YY/T 0316 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用

YY/T 0466.1 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第 1 部分：通用要求

YY 0505 医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验

YY/T 0664 医疗器械软件 软件生存周期过程

YY/T 0771.1-2009 动物源医疗器械 第 1 部分：风险管理应用

YY/T 1464 医疗器械灭菌 低温蒸汽甲醛灭菌过程的开发、确认和常规控制要求

3.主要内容

3.1、基础部分（第一至三章）

对标准的适用范围、所涉及规范性引用文件和术语定义进行规定。

3.2、评价指标体系（第四章）

康复器械与设备“领跑者”标准的评价指标体系包括基本要求、基础指标、核心指标和创新性指标，具体评价指标体系框架见表1。

- 基本要求主要涉及车载净化器企业的相关要求，主要包括近三年，企业无较大环境、安全、质量事故；企业应无（重大）不良信用记录；企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系；产品应为量产产品，服务应为规模化提供的服务。

②康复器械与设备产品要求包括基础指标、核心指标和创新性指标。

考虑到康复器械与设备的使用对象为康复患者，主要的应用场景为康复室和医院康复科，需要满足基本的民用和医用资质条件，民用须符合：1）《GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》；2）《GB/T 22080-2016 信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求》；3）《GB 24436-2009康复训练器械 安全通用要求》等设备安全要求。医用须符合：1）医疗器械产品注册凭证；2）产品符合生产工艺流程图，满足人体工程学设计；3）营业执照；4）医疗器械生产许可证；5）《医疗器械监督管理条例》；6）《医疗器械生产监督管理办法》；7）《医疗器械生产质量管理规范》等管理规范。符合康复患者的人体工程是产品好坏最基本的要求，所以将符合康复患者人工工程学设计纳入到本标准的基础指标中。

作为核心指标，设置了3个考核指标适用性、可靠性、可治疗性/可训练性/可理疗性，康复器械与设备由于与特殊康复患者有关，因此应该注重不同患者的对于产品的特殊性要求，指标应体现出人机工程的设计理念，另外防止患者的二次伤害也要由相关的可靠性指标，同时要结合康复治疗师的训练科目保证康复患者的日常训练的可行性。

对于创新性指标，设置了2个考核指标，云康复和智能康复，主要考虑的是替代康复医师的部分繁琐工作，实现自主化、自动化和智能化管理，并且加入了数据健康与监测功能，可实现智能化康复。

表1 评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评估指标 | 判定依据和方法 | 指标要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |
| 1 | 基础指标 | 资质条件 | 1.民用： 1）GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求; 2）GB/T 22080-2016 信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求； 3）GB 24436-2009康复训练器械 安全通用要求。 2.医用： 1）医疗器械产品注册凭证； 2）产品符合生产工艺流程图，满足人体工程学设计； 3）营业执照； 4）医疗器械生产许可证； 5）《医疗器械监督管理条例》； 6）《医疗器械生产监督管理办法》； 7）《医疗器械生产质量管理规范》。 | 满足国家和行业的标准 符合生产工艺和康复患者人体工程学和康复医学原理 满足相关行业规定，通过产品注册和生产资质 | 满足国家和行业的标准 符合生产工艺和康复患者人体工程学和康复医学原理 | 满足国家和行业的标准 |
|  |  | 安全条件 |  |  |  |  |
| 2 | 核心指标 | 适用性 | 1.采用AoA/AoD蓝牙技术，计算肢体角度运动范围，配合专业的康复指导训练； 2.需要有专业的平台给予用户与医生沟通； 3.App应具有专业的针对不同种类的康复训练项目。 | 可形成基于康复患者特点的定制化康复功能 可依据不同康复患者调整康复功能参数 取得相关适用性检验和认证 | 可形成基于康复患者特点的定制化康复功能 可依据不同康复患者调整康复功能参数 | 可形成基于康复患者特点的定制化康复功能 |
|  |  | 可靠性 |  | 满足国家和行业的标准 符合不同康复功能的特点（结构、配重、防滑、防跌倒、升降、旋转、支撑物、承载等） 取得相关可靠性检验和认证，能有效指导康复患者与康复治疗师 | 满足国家和行业的标准 符合不同康复功能的特点（结构、配重、防滑、防跌倒、升降、旋转、支撑物、承载等） | 满足国家和行业的标准 |
|  |  | 可治疗性/可训练性/可理疗性 |  | 形成基于康复医学理论的康复指导训练项目 能有效指导康复患者与康复治疗师 基于无线传输协议，可计算康复患者的肢体角度运动范围，无线传输康复信息，形成康复进阶梯度 | 形成基于康复医学理论的康复指导训练项目 能有效指导康复患者与康复治疗师 | 形成基于康复医学理论的康复指导训练项目 |
| 3 | 创新性指标 | 云康复 | 1.康复器械与设备企业是否具备对医疗数据进行采集、治理、分析的能力，为医疗机构建立大数据平台的技术，及提供数据分析服务等； 2.康复器械与设备企业是否具有康复管理平台； 3.医疗服务或第三方平台智能监控系统建设。 | 康复管理平台 数字化、网络化与大数据分析 具备在线智能监控，为医疗机构或第三方平台提供康复反馈 | 康复管理平台 数字化、网络化与大数据分析 | 康复管理平台 |
|  |  | 智能康复 | 1.设备至少采用MCU或 SoC中的其中一种专业化、小型化芯片； 2.设备上所使用到的传感器产品主要涵盖：运动传感器、环境传感器和生理健康类传感器； 3.拥有可穿戴技术特征、具有生命体征数据监测、特定康复治疗等某项康复医学相关功能的设备。 | 具备智能化感知功能 具备高精度传感器，能实时精准掌握康复患者的状态，形成康复状态反馈 基于可穿戴设备与人工智能，形成人机结合的康复机器人，形成康复患者的自主康复训练，可替代康复治疗师的功能 | 具备智能化感知功能 具备高精度传感器，能实时精准掌握康复患者的状态，形成康复状态反馈 | 具备智能化感知功能 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

3.3、评价方法（第五章）

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入康复器械与设备企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入康复器械与设备企业标准“领跑者”候选名单。

表2 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 先进水平要求 | 创新性指标 一项达到先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 平均水平要求 | 创新性指标 一项达到平均水平要求 |
| 三级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 基准水平要求 | — |

# 三、主要评价指标体系及试验（或验证）情况

无

# 四、标准中涉及专利的情况

无

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用的情况

# 本标准主要针对康复器械与设备“领跑者”标准的评价指标体系和评价方法进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和企业意见，并开展调研验证予以证明，力求标准的科学性、适应性和可操作性，指导企业编写企业标准，助力企业高质量发展，因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。

# 六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

表4指标先进水平与国际标准对比情况表

| 序号 | 指标名称 | “领跑者”标准指标先进水平 | 国内标准 |  | 国际标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准号 | 标准水平 | 标准号 | 标准水平 |
|  | 资质条件 | 符合标准要求 | 1.民用： 1）GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求; 2）GB/T 22080-2016 信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求； 3）GB 24436-2009康复训练器械 安全通用要求。 2.医用： 1）医疗器械产品注册凭证； 2）产品符合生产工艺流程图，满足人体工程学设计； 3）营业执照； 4）医疗器械生产许可证； 5）《医疗器械监督管理条例》； 6）《医疗器械生产监督管理办法》； 7）《医疗器械生产质量管理规范》。 | 符合标准要求 | IEC 80601-2-78:2019 医用电气设备 - 第 2-78 部分：用于康复、评估、补偿或缓解的医用机器人的基本安全和基本性能的特殊要求 | 符合标准要求 |
|  | 安全条件 | 符合标准要求 |  | 符合标准要求 | IEC 80601-2-78:2019 医用电气设备 - 第 2-78 部分：用于康复、评估、补偿或缓解的医用机器人的基本安全和基本性能的特殊要求 | 符合标准要求 |
|  | 适用性 | 可形成基于康复患者特点的定制化康复功能 可依据不同康复患者调整康复功能参数 取得相关适用性检验和认证 | GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB/T 22080-2016 信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求 GB 24436-2009康复训练器械 安全通用要求 GB/T 14730-2008 助行器具 分类和术语 GB/T 16432-2016康复辅助器具 分类和术语 GB/T 26346-2010康复训练器械 股四头肌训练椅 GB/T 26340-2010 可调式康复训练床 GB/T 28919-2012康复训练器械 站立架 GB/T 37704-2019运动康复训练机器人通用技术条件 GB/T 24433-2009老年人、残疾人康复服务信息规范 GB/T 20403-2006普通固定式康复训练床 GB/T 39868-2021踝足矫形器 GB/T 39871-2021颈胸矫形器 GB/T 39886-2021脊柱过伸矫形器 GB/T 39890-2021支条式肩外展矫形器 GB/T 37112-2018颈部矫形器 GB/T 34410-2017上肢矫形器的分类及通用技术条件 GB/T 24431-2009假肢、矫形器装配机构设施设备 GB/T 30660.2-2021假肢和矫形器 术语 第2部分：假肢步态 GB/T 30657-2014假肢和矫形器 描述下肢截肢或先天性下肢缺失患者活动量考虑的因素 GB/T 30658-2014假肢和矫形器 开具下肢假肢处方考虑的因素 GB/T 30659-2014假肢和矫形器 要求和试验方法 GB/T 30660.1-2014假肢和矫形器 术语 第1部分：正常步态 GB/T 16930.2-2009盲杖 技术条件 GB 16930.1-2014盲杖 第1部分：安全色标志 GB/T 16930.2-2021盲杖 第2部分：性能要求和试验方法 MZ/T 156-2020低视力康复服务规范 MZ/T 153-2020康复训练器械 平行杠 MZ/T 152-2020康复训练器械 主动式上肢关节训练器通用技术条件 MZ/T 151-2020康复训练器械 砂磨桌 JY/T 0403-2010义务教育阶段盲校教学与医疗康复仪器设备配备标准 JY/T 0404-2010义务教育阶段聋校教学与医疗康复仪器设备配备标准 GB/T 3767 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法 GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法 GB/T 4208 外壳防护等级（IP 代码） GB 9706.1 医用电气设备 第 1 部分：安全通用要求 GB 16754 机械安全 急停 设计原则 GB/T 16886.1 医疗器械生物学评价 第 1 部分：风险管理过程中的评价与试验 GB 17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） GB 17625.2 电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度测试 GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 GB 17927.1 软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟 GB 17927.2 软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 2 部分：模拟火柴火焰 GB 18279.1 医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 第 1 部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制 的要求 GB 18280.2-2015 医疗保健产品灭菌 辐射 第 2 部分：建立灭菌剂量 GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB/T 19633.1-2015 最终灭菌医疗器械包装 第 1 部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求 GB/T 20390.1-2006 纺织品 床上用品燃烧性能 第 1 部分：香烟为点火源的可燃性试验方法 GB/T 20390.2-2006 纺织品 床上用品燃烧性能 第 2 部分：小火焰为点火源的可燃性试验方法 GB/T 19001 质量管理体系 要求 GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南 YY/T 0297 医疗器械临床调查 YY/T 0287—2017 医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求 YY/T 0316 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用 YY/T 0466.1 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第 1 部分：通用要求 YY 0505 医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY/T 0664 医疗器械软件 软件生存周期过程 YY/T 0771.1-2009 动物源医疗器械 第 1 部分：风险管理应用 YY/T 1464 医疗器械灭菌 低温蒸汽甲醛灭菌过程的开发、确认和常规控制要求 | 符合标准要求 | 无 | 符合标准要求 |
|  | 可靠性 | 满足国家和行业的标准 符合不同康复功能的特点（结构、配重、防滑、防跌倒、升降、旋转、支撑物、承载等） 取得相关可靠性检验和认证，能有效指导康复患者与康复治疗师 |  | 符合标准要求 | 无 | 符合标准要求 |
|  | 可治疗性/可训练性/可理疗性 | 形成基于康复医学理论的康复指导训练项目 能有效指导康复患者与康复治疗师 基于无线传输协议，可计算康复患者的肢体角度运动范围，无线传输康复信息，形成康复进阶梯度 |  | 符合标准要求 | 无 | 符合标准要求 |
|  | 云康复 | 康复管理平台 数字化、网络化与大数据分析 具备在线智能监控，为医疗机构或第三方平台提供康复反馈 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 智能康复 | 具备智能化感知功能 具备高精度传感器，能实时精准掌握康复患者的状态，形成康复状态反馈 基于可穿戴设备与人工智能，形成人机结合的康复机器人，形成康复患者的自主康复训练，可替代康复治疗师的功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准未产生重大分歧意见。

# 九、标准性质的建议说明

本标准为中国商业股份制企业经济联合会，属于团体标准，供协会会员和社会自愿使用。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准为首次发布。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无

# 十二、其他应予说明的事项

无

起草工作组

2021-10-14