
《中低温干化城镇污水处理厂污泥泥质》（征求意见稿）编制说明
《中低温干化城镇污水处理厂污泥泥质》

标准编制工作组

2022年10月

一、任务背景

（一）宏观背景
我国目前污水处理总量大约2亿吨/天，粗算产生湿污泥量约为20万吨/天，据相关数据显示，我国每年产生的大量污泥中，约3000万吨污泥没有得到妥善安置。污泥处置的方法多种多样，大体可分为抛弃型和资源型两类。抛弃型主要有填埋和投弃等，资源型主要有土地利用、焚烧和综合利用等。2021年，国家发改委发布关于《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（发改环资〔2021〕827号，以下简称《规划》）其中提出，着重破解污泥处置难点，实现无害化推进资源化。鼓励污泥资源化利用。目前，污泥处理处置的关键制约因素是最终处置路线不畅通，污泥产品利用途径尚未打通，处理后的污泥无法形成畅销的终端产品，污泥资源化利用的产业链不完善使污泥处理投入大于收益，这在一定程度上抑制了污泥处理处置设施建设，这是污泥资源化利用的行业痛点。
本次制定的《中低温干化城镇污水处理厂污泥泥质》是将污泥资源化利用的污泥产品，该标准的对象是城镇污水厂污泥经干化后的低含水率污泥产品，把其作为一种产品，将其用于燃料、活性炭吸附剂原料时，其污泥泥质指标的要求。制标过程中，标准编制组在技术研发、产品的实际应用的基础上，搜集项目和市场应用的具体数据后对污泥产品的基础要求和指标要求做更细化更深入的研究，这对污泥资源化利用中的污泥产品端应用具有重要意义。
（二）项目承研单位简况

仁天环保科技有限责任公司成立于2019年11月，是一家以污泥和垃圾处理处置技术为核心，从事城市污泥与农村垃圾处理设备的研发、生产和运营的综合性企业。企业拥有自主知识产权的发明专利2项，其中在职博士生导师4人，专家教授6人，服务团队近60人。公司先后与湖南大学、中南大学、浙江大学等知名学府合作并成立实验室，在把握污泥和垃圾处理的发展趋势的基础上，不断积累并掌握了环保行业污泥和垃圾处理细分领域先进技术，公司自主研发的污泥干化碳化处理一体化装备等产品服务了数十个项目，并获得市场的高度认可，在城市污泥和农村垃圾处置设备领域走在了国内同行业前列，设备相关参数及性能目前处于国内领先。

公司在污泥处理与处置领域拥有一系列的核心技术与产品，主要核心产品包括污泥干化碳化处理一体化装备，完成污泥处理与处置综合治理项目数十个，在环保领域产生了显著的影响。

1.1 主要工作过程

1.1.1成立标准起草组

2022年4月，仁天环保科技有限责任公司、湖南楚熵信息科技有限公司、湖南永瑞标准化服务有限公司作为起草单位，成立标准起草组，召开标准内部启动会，对标准编制方案，框架进行讨论，启动《中低温干化城镇污水处理厂污泥泥质》标准研究工作。

1.1.2开展调研，形成标准草案

2022年4月~5月，由湖南楚熵信息科技有限公司牵头，组织仁天环保科技有限责任公司、湖南永瑞标准化服务有限公司进行实地调研。组织召开研讨会议对《中低温干化城镇污水处理厂污泥泥质》的制定进行研究，编制组到仁天环保科技有限公司的污泥干化项目现场，对污泥干化过程、干化后的污泥产品及其技术要求、技术指标的进行了全面详细的了解，确定工作的主要方向，并组织编写项目建议书和标准草案。5月初，中国技术经济学会组织专家论证会议，对项目建议书进行了专家质询，同意报送该标准的项目建议书。并于5月18日下达立项通知【计划编号：20220142】。该标准由中国技术经济学会提出，中国技术经济学会归口。
1.1.3形成征求意见稿

6月~9月，编制组开展了大量的研究和调研工作，编写《中低温干化城镇污水处理厂污泥泥质》讨论稿，经多次讨论，形成征求意见稿。6月4日、9月28日起草组召开标准线下研讨会，对标准编制的框架、技术指标制定及行业调研数据的搜集结果展开了充分的研讨，形成标准征求意见稿，并完成编制说明。10月21日，该标准在中国技术经济学会和全国团体标准信息平台公开征求意见。该标准在中国技术经济学会全国团体标准信息平台公开征求意见，同时编制组向标准专家和行业专家发出定向征集意见书。

1.2主要参加单位

主要参加单位：本标准由湖南楚熵信息科技有限公司负责项目的组织实施、文件的起草工作，包括起草标准文件、调研报告、编制说明等，确定验证试验的工作路线、工作内容、方法及验证试验的具体实施单位。仁天环保科技有限责任公司按照项目组的要求，承担了标准的试验验证工作，对本企业的产品进行了全面的试验测试，就《中低温干化城镇污水处理厂污泥泥质》的技术指标等修订项目开展自行验证，提供了本企业的大量测试数据，为项目组提供了验证试验数据。湖南永瑞标准化服务有限公司为标准制定提供技术支持。
起草单位：仁天环保科技有限责任公司、湖南楚熵信息科技有限公司、湖南永瑞标准化服务有限公司。
二、标准编制原则和主要内容

2.1 标准编制原则和依据

2.1.1 标准编制原则

1、代表性原则

按照GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，在国内外类似标准比对分析基础上，开展行业及其发展前景的调查分析，选取产品技术要求等具有代表性。

2、适用性原则

应在确保具备产品相关指标检测方法和中国实验室试验能力的基础上，鼓励选用国际或国内相关标准中的指标及先进指标要求。

3、兼容性原则

应在指标相关性分析的基础上，兼顾产品性能与功能性能，合理确定技术要求与技术参数的计算方法。
4、引领性原则

该产品目前在国内竞争对手较少，相关技术条件与检验要求具有行业引领性。
5、科学性原则

在制标过程中根据行业特点与发展方向，结合国标及相关其他类似标准的要求，科学地选择技术要求与对应的技术参数。

2.1.2 标准编制的依据

1、按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写标准内容；

2、本文件要与已颁布实施的相关标准，尤其是与污泥干化、污泥泥质相关的标准进行很好的衔接； 

3、本文件应尽量与国际上的相关标准接轨，但也要充分考虑该产品的实际情况和发展水平，使标准具有较强的科学性、先进性和可操作性。

2.2 标准适用范围及主要内容

2.2.1 范围

本文件规定了中低温干化城镇污水处理厂污泥泥质的术语和定义、基本要求、取样、试验、检验及计算。

本文件适用于中低温干化（≤450℃）城镇污水处理厂污泥的泥质要求。  

2.2.2 规范性引用文件
列出了文件的规范性引用文件。规范性引用文件包含国家强制标准、国家推荐标准、行业标准，包括：GB 18918、GB/T 24188、CJ/T 96、CJ/T 221、HJ 615、HJ 921。
2.2.3 术语和定义

列出了术语“城镇污水处理厂污泥”“干化处理 ”“原污泥”及其定义。

2.2.5 干化处理运行要求

列出了干化处理运行要求。

2.2.4 基本要求

列出了中低温干化城镇污水处理厂污泥泥质的感官指标、稳定化要求、理化指标、生物学指标和污染物指标、烧矢量和放射性核素指标、绿色指标及其他要求。
2.2.5 取样、监测
列出了中低温干化城镇污水处理厂污泥泥质的取样要求及感官指标、稳定化要求、理化指标、 生物学指标和污染物指标、烧矢量和放射性核素指标、绿色指标的取样及监测方法。

三、标准中涉及专利情况

无。
四、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准主要针对中低温干化城镇污水处理厂污泥泥质的感官指标、稳定化要求、理化指标、生物学指标和污染物指标、烧矢量和放射性核素指标、绿色指标及其他要求的进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和企业意见，并开展调研验证予以证明，力求标准的科学性、适应性和可操作性，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。

五、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。国内、国外均没有本标准所评价内容的评测标准。
六、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准符合我国有关法律、法规的要求，并与国家相关政策、规划等保持一致。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中未出现重大分歧意见。

八、标准性质的建议说明

建议本标准作为推荐性团体标准发布实施。
九、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）
本文件由中国技术经济学会提出并归口。
十、废止现行相关标准的建议

无。

十一、其他应予说明的事项

无。

