| ICS | 13.020.40 |
| --- | --- |
| CCS | P41 |

团体标准

T/CSTE XXXX—XXXX

质量分级及“领跑者”评价要求 城镇污水处理厂

Assessment requirements for quality grading and forerunner--municipal wastewater treatment plants

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国技术经济学会  发布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可与发布机构获取。

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和T/CAQP 015—2020、 T/ESF 0001—2020 《“领跑者”标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由企业标准“领跑者”工作委员会提出。

本文件由中国技术经济学会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

质量分级及“领跑者”评价要求 城镇污水处理厂

范围

本文件规定了城镇污水处理厂质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。

本文件适用于城镇污水处理厂质量及企业标准水平评价。相关机构开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照本文件。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4284    农用污泥中污染物控制标准

GB 12348    工业企业厂界环境噪声排放标准

GB14554    恶臭污染物排放标准

GB 16297    大气污染物综合排放标准

GB 17167    用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18918    城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T 18919    城市污水再生利用 分类

GB/T 18920    城市污水再生利用 城市杂用水水质

GB/T 18921    城市污水再生利用 景观环境用水水质

GB/T 19001    质量管理体系 要求

GB/T 19772    城市污水再生利用 地下水回灌水质

GB/T 19923    城市污水再生利用 工业用水水质

GB 20922    城市污水再生利用 民田灌溉用水水质

GB/T 23484    城镇污水处理厂污泥处置 分类

GB/T 23485    城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质

GB/T 23486    城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质

GB/T 24001    环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24188    城镇污水处理厂污泥泥质

GB/T 24600    城镇污水处理厂污泥处置 土壤改良用泥质

GB/T 24602    城镇污水处理厂污泥处置 单独焚烧用泥质

GB/T 25031    城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质

GB/T 25499    城市污水再生利用 绿地灌溉水质

GB/T 45001    职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB/T 50125    给水排水工程基本术语标准

CJ/T 221	    城市污水处理厂污泥检验方法

CJ 3025    城市污水处理厂污水污泥排放标准

CJJ 60    城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程

CJJ 131    城镇污水处理厂污泥处理技术规程

CJJ/T 228    城镇污水处理厂运营质量评价标准

CJJ T 243    城镇污水处理厂臭气处理技术规程

HJ 493    水质样品的保存和管理技术规定

HJ 494    水质采样技术指导

HJ 576    厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范

HJ 577    序批式活性污泥法污水处理工程技术规范

HJ 578    氧化沟活性污泥法污水处理工程技术规范

HJ 978    排污许可证申请与核发技术规范 水处理(试行)

HJ 2006    污水混凝与絮凝处理工程技术规范

HJ 2007    污水气浮处理工程技术规范

HJ 2008    污水过滤处理工程技术规范

HJ 2009    生物接触氧化法污水处理工程技术规范

HJ 2010    膜生物法污水处理工程技术规范

HJ 2014    生物滤池法污水处理工程技术规范

HJ 2038    城镇污水处理厂运行监督管理技术规范

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

评价要求

基本要求

近三年，城镇污水处理厂无较大及以上环境、安全、质量事故。

城镇污水处理厂未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

城镇污水处理厂根据GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001建立并运行相应质量、环境和职业健康安全管理体系，鼓励企业根据自身运营情况建立更高水平的相关管理体系。

城镇污水处理厂能源计量符合GB 17167规定，出厂污泥符合GB/T 24188规定，废气排放符合GB 14554、GB 16297规定，环境噪声符合GB 12348规定。

城镇污水处理厂符合或优于GB18918规定的一级A污染物排放标准要求。

城镇污水处理厂符合或高于GB/T 50125定义的设计规模10000m3/d。

城镇污水处理厂涉及污泥处理处置，应符合GB 4284、GB/T 23484、GB/T 23485、GB/T 23486、GB/T 24600、GB/T 24602、GB/T 25031相关规定。

城镇污水处理厂涉及再生水利用，应符合GB/T 18919、GB/T 18920、GB/T 18921、GB/T 19772、GB/T 19923、GB 20922、GB/T 25499相关规定。

城镇污水处理厂预处理设施、生物处理池、深度处理工艺、污泥处置设施、臭气处理设施、水回用设施、水质采样及水质监测的运行和技术要求应满足CJJ 60、CJJ 131、CJ/T 221、CJJ/T 228、CJJ T 243、CJ 3025 、HJ 493、HJ 494、HJ 576、HJ 577、HJ 578、HJ 978、HJ 2006、HJ 2007、HJ 2008、HJ 2009、HJ 2010、HJ 2014、HJ 2038等的规定。

参与“领跑者”评定的城镇污水处理厂需要参与城镇污水处理厂精细运营管理、低碳运营服务、社会开放服务、智慧运营管理、资源再生服务、生态友好服务排行榜评价。

评价指标体系及要求

城镇污水处理厂“领跑者”评价指标要求见表1。

表1 城镇污水处理厂“领跑者”评价指标要求

| 序号 | 评价指标 | 指标 来源 | 指标水平分级 |  |  | 判断依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |  |
| 1 | 精细运营管理 | T/CSTE 0290.2-2022 | 达到5星 | 达到4星 | 达到3星 | 参照T/CSTE 0290.2-7分标准 |
| 2 | 低碳运营服务 | T/CSTE 0290.3-2022 | 达到5星 | 达到4星 | 达到3星 |  |
| 3 | 社会开放服务 | T/CSTE 0290.4-2022 | 达到5星 | 达到4星 | 达到3星 |  |
| 4 | 智慧运营管理 | T/CSTE 0290.5-2023 | 达到5星 | 达到4星 | 达到3星 |  |
| 5 | 资源再生服务 | T/CSTE 0290.6-2023 | 达到5星 | 达到4星 | 达到3星 |  |
| 6 | 生态友好服务 | T/CSTE 0290.7-2023 | 达到5星 | 达到4星 | 达到3星 |  |

评价方法及等级划分

- 根据T/CSTE 0290.2-2022、T/CSTE 0290.3-2022、T/CSTE 0290.4-2022、T/CSTE 0290.5-2023、T/CSTE 0290.6-2023、T/CSTE 0290.7-2023的评价要求进行分级评价，当达到三星及以上水平时，按照有关要求进行自我声明公开后，可进入城镇污水处理厂服务“排行榜”评价，达到先进水平，相当于城镇污水处理厂相应服务水平达到5星级排行榜评定要求。

- 城镇污水处理厂“领跑者”评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据符合表2的规定。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入城镇污水处理厂服务标准“排行榜”。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的服务可以直接进入城镇污水处理厂服务标准“领跑者”候选名单。

- 表2 指标评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 评价要求全部指标达到先进水平 |
| 二级应同时满足 | 基本要求 | 评价要求全部指标达到平均水平 |
| 三级应同时满足 | 基本要求 | 评价要求全部指标达到基准水平 |