《城镇污水处理厂资源再生服务“排行榜”评价要求》

编制说明

《城镇污水处理厂资源再生服务“排行榜”评价要求》

标准编制工作组

2023年04月

一、任务来源	2

1.1任务背景	2

1.2 主要工作过程	3

1.3主要参加单位	4

二、标准编制原则和主要内容	5

2.1 标准编制原则和依据	5

2.2 标准编制背景	7

2.3 标准适用范围及主要内容	11

三、主要验证情况分析	22

四、标准中涉及专利情况	23

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况	23

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况	23

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性	24

八、重大分歧意见的处理经过和依据	24

九、标准性质的建议说明	24

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）	24

十一、废止现行相关标准的建议	25

十二、其他应予说明的事项	25

附录A （资料性） 城镇污水处理设施运营效果评价技术要求	26

一、任务来源

1.1任务背景

企业标准是在企业范围内需要协调、统一的技术要求、管理要求和工作要求所制定的标准，是企业组织生产、经营活动的依据。国家鼓励企业自行制定严于国家标准或者行业标准的企业标准。企业生产的产品和提供的服务没有国家标准和行业标准的，应当制定企业标准，作为生产和服务的依据。在新型标准化体系中，企业标准定位为先进引领性的标准。《标准化法》要求企业标准不得低于强制性标准，鼓励企业制定高于推荐性标准的企业标准，并提出支持利用自主创新技术制定企业标准。但企业在指标选取和指标值确定方面缺乏参考，因此企业标准先进引领作用未得充分体现。

国家市场监管总局等八部门联合印发的《关于实施企业标准“领跑者”制度的意见》（国市监标准[2018]84号）于2018年6月27日发布，《意见》对推动企业标准“领跑者”制度建立、对标国际先进水平、发挥标准引领作用、有效保障行业高质量发展均起到了重要的作用。

该系列标准由《“领跑者”标准编制通则》以及具体产品和服务类别的“领跑者”标准组成，一方面用于指导企业编写企业标准，也可用于对企业标准的水平进行评价，另一方面用于指导第三方评估机构编制“排行榜”评估方案并开展有关评估工作。

为切实发挥企业标准对质量提升的引领作用，支撑企业标准自我声明公开和企业标准“领跑者”制度工作的有序推进，由北京首创生态环保集团牵头，在E20环境平台、中国标准化研究院资源分院及相关水务领跑企业组织策划下，共同研究制定《城镇污水处理厂资源再生服务“排行榜”评价要求》标准，计划完成时间为2023年。

该标准一方面可用于指导水务企业编写污水处理服务标准和对企业标准的水平进行评价，引导污水处理厂拓展资源再生服务功能，优化和升级污水处理基础设施的运营水平和社会价值，促进污水处理行业高质量发展；另一方面，标准的发布实施，可用于指导第三方评估机构编制“排行榜”评估方案，并开展相关评估工作，引导污水处理行业向环境服务产品化的标准体系建设方向升级。

1.2 主要工作过程

1.2.1成立标准起草组

2022年7月，由北京首创生态环保集团、E20环境平台、中国标准化研究院资环分院、两山标准化研究中心等主要起草单位组成标准编制组，召开标准内部启动会，对标准编制方案，框架进行讨论，启动《城镇污水处理厂资源再生服务“排行榜”评价要求》标准研究工作。

1.2.2开展调研，形成标准草案

2023年9～12月，标准编制组开展企业公开企标调研及分析、相关标准研究及企业调研工作，形成标准草案。

1.2.3行业专家研讨，形成征求意见稿

2023年2～3月，《城镇污水处理厂资源再生服务“排行榜”评价要求》标准研讨会以线上线下相结合、专家座谈交流的会议形式举办，大家对标准编制的框架、技术指标制定及行业调研数据的搜集结果展开了充分的研讨，形成本标准征求意见稿。

1.2.4团标评审会

双百联盟计划在2023年5月，开展 “领跑者”团标评审会，邀请标准化评审专家及环境行业同行对标准文本的格式和内容进行审查，进一步完善标准编制。计划将总则与资源化、智慧化、生态化标准集中进行评审审查，会议形成《质量分级及“领跑者”评价要求 城镇污水处理厂》系列标准，由1项“领跑者”评价总则和6项“排行榜”评价要求，本文件是其中的城镇污水处理厂资源再生服务的评价要求。

二、标准编制原则和主要内容

2.1 标准编制原则和依据

2.1.1 标准编制原则

1、一致性原则

标准的制定与国家政策法规相一致。

2、适用性原则

本标准充分考虑行业法律法规及现行标准，重点考虑评价层面的可操作性，便于后期标准的应用实施。在双百联盟评价导则实施评价的结果基础上，进行适用性调整，优化部分定性指标，规避主观差异因素。

3、规范性原则

本标准根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编制，，所参考依据为国家有关法律法规以及强制性标准要求、国家及行业产品或服务标准、国内或国际先进产品标准等。

4、引领性原则

编制过程中充分调研和听取了污水处理领域重点企业和标杆污水厂的建议，调研走访部分标杆污水厂，关键指标与国内标杆水厂进行对比，达到并优于部分标杆厂指标水平，在标杆水厂比选基础上充分体现领先性。
    5、科学性原则

各指标的设计及评价指标的选择能客观真实准确地反映城镇污水处理厂资源再生服务的内涵，能客观全面反映出各指标之间的真实关系，各评价指标之间既不能相互重叠，也不能出现信息遗漏、错误、不真实现象。本文件编制的过程中，充分调研污水处理行业的水务企业、研究机构等，确定了评价体系和关键指标参数，参考水务领跑企业的关键指标数据，以确定关键指标的三级水平。

6、简明和可操作性原则

城镇污水处理厂资源再生服务“排行榜”评价体系的指标选取过程中，指标本身不能过于复杂，复杂的指标涵盖的信息多庞杂，很容易使指标之间相互交叉，冗余度提高，违背独立性原则；且复杂的指标在数据方面不宜获得，不利于污水处理厂资源再生服务评价的实际操作。

2.1.2 标准编制的依据

本标准根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编制。在制定过程中参考借鉴了相关标准和政策规章。

2.2 标准编制背景

2.2.1 标准编制目的和意义

党的十九大首次提出“高质量发展”以来，高质量发展成为新时代各项社会主义事业建设的主旋律。一切工作以人民为中心，生态文明建设进入深度实践期，提高环境公共服务质量、满足人民美好生活对生态环境的要求成为重要一环。

随着我国城镇化速度、基础设施工程建设能力突飞猛进，以工程建设属性为主的污水处理设施规模快速提升，截止2020年我国城镇污水处理规模超2.2亿立方米/日，城镇污水处理厂超过5000座，加上县镇以上小规模污水处理厂，保守估计全国有2万多座污水处理设施。规模和污水处理能力提升的同时，行业整体水平还普遍存在粗放、高能耗、高物耗、污染转移等问题，污水处理资源化也处在较低水平。

污水处理资源化是污水处理厂高质量发展的重要发展方向，以资源循环为根本，通过连接污水处理的上下游，达到自身废物产品化的目的，实现资源的再生循环利用。主要包括以下两个方向：

污水资源化利用：指污水经无害化处理达到特定水质标准，作为再生水替代常规水资源，用于工业生产、市政杂用、居民生活、生态补水、农业灌溉、回灌地下水等，以及从污水中提取其他资源和能源，对优化供水结构、增加水资源供给、缓解供需矛盾和减少水污染、保障水生态安全具有重要意义。

污泥资源化利用：是指将污泥进行适当的处理后，从废弃物变为可以利用的资源（变废为宝），用于制肥或土壤改良等土地利用、制砖或制水泥等建材利用、产沼气或磷回收等能（资）源利用等，实现污泥资源化、产品化利用，提升污泥产品开发的附加价值，产生一定规模经济效益、生态效益。

党的十八大以来，我国把资源综合利用纳入生态文明建设总体布局，不断完善法规政策、强化科技支撑、健全标准规范，推动资源综合利用产业发展壮大。尤其近年来，我国密集出台了许多政策鼓励非常规水源的开发利用，推进污水资源化利用进程；推进污泥无害化处置和资源化利用；目前，污水资源化作用效果已被行业逐渐认可，并且在某些区域和项目上得以推广应用。然而，针对污水处理资源化服务缺乏一套合理的标准体系来保证其作用效果最大化和应用规范化。编制组总结全国不同类型污水处理资源化服务的经验，在调研和研究基础上，进一步明确城镇污水处理厂资源再生服务领跑者的评价标准。该标准对于推进以污水处理为中心的资源化利用具有重要意义。

本标准旨在引导拓展城镇污水处理厂资源再生服务功能，评价城镇污水处理的资源再生功能服务标准水平，为污水处理厂制定资源再生服务功能标准提供参考，为相关机构在制定企业标准“排行榜”评估方案提供参照。

2.2.2 国内外情况

目前，欧美、日本等国家在污水资源化利用量和利用技术上处于领先地位，其开展资源化利用的时间较早且技术比较成熟，并且已经广泛应用于各行各业。污水资源化利用方面，美国、以色列将再生水多数用于农业灌等方面，日本将再生水多数用于城市河景观等方面，欧洲再生水利用主要集中于一些以旅游业发达的国家。污泥资源化利用方面，美国的污泥农业利用及焚烧超过80%，欧盟的污泥土地利用及焚烧也超过80%，日本对污泥处理处置技术路线也逐渐转向了污泥资源化利用，可以看到欧美、日本等发达国家污泥处理处置的总体思路是污泥的资源化利用，并将土地利用作为污泥处置的主要方式和鼓励方向。总的来讲,从这些国家发展的历程以及现状来看,它们的共同特点在于:(1)严格污水和污泥资源化的立法和执法。各国均有较为完备的污水和污泥资源化的相关法律法规及标准规范。(2)合理的污水和污泥资源化运行机制，污水和污泥的资源化发展不仅要有政府的支持、也要有企业的积极参与。不仅有社会效益,还需要建立适宣的市场运行机制,为企业的发展创造经济效益,吸引企业的资金投入到资源化的建设中来,这样才能是使污水资源化的发展步入良性发展的轨道。

近年来，我国已陆续发布了推进污水资源化利用的相关政策，鼓励非常规水源的开发利用，推进污水资源化利用进程，推进污泥无害化处置和资源化利用。2021年发布的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》中提出，将污水资源化利用作为助推城镇环境高水平治理的重要抓手，强调合理确定污水再生利用方向，推动实现分质、分对象供水、优水优用；同时注重破解污泥处置难点，对压减填埋规模等提出相关要求，推动实现无害化推进资源化。《关于推进污水资源化利用的指导意见》以破解水资源短缺、水环境污染、水生态损害等水问题、促进经济社会绿色发展和高质量发展为目标，以2025 年和2035年为规划水平年，提出了我国实施污水资源化战略的总体要求，明确了城镇生活污水、工业废水、农业农村污水三大重点领域、六项重点工程、五项体制机制改革任务，提出了三大保障措施，对今后一个时期我国污水资源化战略落地实施指明了方向。《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》以污泥无害化处理为核心，以资源化利用为导向，落实建管并举，完善全流程管理体系，明确提出污泥无害化处理和资源化利用的基本原则、目标和具体措施，为污泥无害化资源化战略落地实施提供了有力支撑。

2020年，E20环境平台联合17家水务行业领跑企业共同发起成立“双百跨越”污水处理标杆联盟（简称“双百联盟”），旨在以标杆为引领，树立行业旗帜阵地，引领高质量发展方向，其中，污水处理厂资源再生服务是引领高质量发展的一个重要方向，在2021年双百联盟发布了标杆比选评价导则1.0版，构建了标杆评价的指标体系，树立了我国污水处理厂资源化服务的评价指标体系；在举办的第一期标杆比选中，比选出5座资源化标杆污水处理厂；2022年在举办的第二期标杆比选中，比选出4座资源化标杆污水处理厂。例如唐山南堡污废水资源化项目，是以南堡经济开发区污水处理厂一级A的尾水作为原水，结合南堡经济开发区企业的水质特点，深度挖掘再生水经济价值，打造水资源再利用的产品（再生水），采用“蓝色生态园”模式，为其量身定做的蓝色循环方案，形成价值创造的商业闭环。

2.3 标准适用范围及主要内容

2.3.1 范围

本文件规定了城镇污水处理厂资源再生服务“排行榜”评价的基本要求、评价要求、评价方法及等级划分。

本文件适用于城镇污水处理厂资源再生服务的质量及企业标准“排行榜”水平评价。相关机构开展质量分级和企业标准水平评估、“排行榜”评价以及相关认证时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照执行。

2.3.2 规范性引用文件

本文件主要规范性引用了以下标准和政策规章。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4284    农用污泥中污染物控制标准

GB 12348    工业企业厂界环境噪声排放标准

GB14554    恶臭污染物排放标准

GB 16297    大气污染物综合排放标准

GB 17167    用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18918    城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T 18919    城市污水再生利用 分类

GB/T 18920    城市污水再生利用 城市杂用水水质

GB/T 18921    城市污水再生利用 景观环境用水水质

GB/T 19001    质量管理体系 要求

GB/T 19772    城市污水再生利用 地下水回灌水质

GB/T 19923    城市污水再生利用 工业用水水质

GB 20922    城市污水再生利用 民田灌溉用水水质

GB/T 23484    城镇污水处理厂污泥处置 分类

GB/T 23485    城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质

GB/T 23486    城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质

GB/T 24001    环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24188    城镇污水处理厂污泥泥质

GB/T 24600    城镇污水处理厂污泥处置 土壤改良用泥质

GB/T 24602    城镇污水处理厂污泥处置 单独焚烧用泥质

GB/T 25031    城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质

GB/T 25499    城市污水再生利用 绿地灌溉水质

GB/T 45001    职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB/T 50125    给水排水工程基本术语标准

CJ/T 221	    城市污水处理厂污泥检验方法

CJ 3025    城市污水处理厂污水污泥排放标准

CJJ 60    城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程

CJJ 131    城镇污水处理厂污泥处理技术规程

CJJ/T 228    城镇污水处理厂运营质量评价标准

CJJ T 243    城镇污水处理厂臭气处理技术规程

HJ 493    水质样品的保存和管理技术规定

HJ 494    水质采样技术指导

HJ 576    厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范

HJ 577    序批式活性污泥法污水处理工程技术规范

HJ 578    氧化沟活性污泥法污水处理工程技术规范

HJ 978    排污许可证申请与核发技术规范 水处理(试行)

HJ 2006    污水混凝与絮凝处理工程技术规范

HJ 2007    污水气浮处理工程技术规范

HJ 2008    污水过滤处理工程技术规范

HJ 2009    生物接触氧化法污水处理工程技术规范

HJ 2010    膜生物法污水处理工程技术规范

HJ 2014    生物滤池法污水处理工程技术规范

HJ 2038    城镇污水处理厂运行监督管理技术规范

2.3.3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

2.3.4 评价指标体系

2.3.4.1 基本要求

（1）近三年，城镇污水处理厂无较大及以上环境、安全、质量事故。

（2）城镇污水处理厂未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

（3）城镇污水处理厂根据GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001建立并运行相应质量、环境和职业健康安全管理体系，鼓励企业根据自身运营情况建立更高水平的相关管理体系。

（4）城镇污水处理厂能源计量符合GB 17167规定，出厂污泥符合GB/T 24188规定，废气排放符合GB 14554、GB 16297规定，环境噪声符合GB 12348规定。

（5）城镇污水处理厂符合或优于GB18918规定的一级A污染物排放标准要求。

（6）城镇污水处理厂符合或高于GB/T 50125定义的设计规模10000m3/d。

（7）城镇污水处理厂涉及污泥处理处置，应符合GB 4284、GB/T 23484、GB/T 23485、GB/T 23486、GB/T 24600、GB/T 24602、GB/T 25031相关规定。

（8）城镇污水处理厂涉及再生水利用，应符合GB/T 18919、GB/T 18920、GB/T 18921、GB/T 19772、GB/T 19923、GB 20922、GB/T 25499相关规定。

（9）城镇污水处理厂预处理设施、生物处理池、深度处理工艺、污泥处置设施、臭气处理设施、水回用设施、水质采样及水质监测的运行和技术要求应满足CJJ 60、CJJ 131、CJ/T 221、CJJ/T 228、CJJ T 243、CJ 3025 、HJ 493、HJ 494、HJ 576、HJ 577、HJ 578、HJ 978、HJ 2006、HJ 2007、HJ 2008、HJ 2009、HJ 2010、HJ 2014、HJ 2038等的规定。

2.3.4.2 评价指标体系及要求

- 城镇污水处理厂资源再生服务“排行榜”评价要求包括资源的利用途径、利用率、收入占比、产生效益、合作模式、技术支撑、宣传引导以及产业链延伸程度、行业推广价值、城镇污水处理设施运营效果评价等，指标体系见表1。

城镇污水处理厂资源再生服务“排行榜”评价指标体系

| 序号 | 评价要求指标 | 指标 来源 | 指标水平分级 |  |  | 判断依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 先进水平（5星） | 平均水平（4星） | 基准水平（3星） |  |
| 1 | 资源再生利用途径 | 本文件 | 3种及以上途径 | 2种途径 | 1种途径 | 附录A1 |
| 2 | 资源再生利用率 | 本文件 | 污水再生利用率>30%或 污泥再生利用率>30% | 10%≤污水再生利用率≤30%或10%≤污泥再生利用率≤30% | 污水再生利用率<10%或污泥再生利用率<10% | 附录A2 |
| 3 | 资源再生利用收入占比 | 本文件 | 污水再生利用收入>20%或污泥再生利用收入>10% | 10%≤污水再生利用收入≤20%或5%≤污泥再生利用收入≤10% | 污水再生利用收入<10%或污泥再生利用收入<5% | 附录A3 |
| 4 | 资源再生利用年净利润额 | 本文件 | 年利润额>100万元 | 50万元≤年利润额≤100万元 | 年利润额<50万元 | 附录A4 |
| 5 | 资源再生利用项目投资比例 | 本文件 | 直接投资占比<30% | 30%≤直接投资占比≤80% | 直接投资占比>80%或未进行资源再生投资 | 附录A5 |
| 6 | 资源再生利用技术支撑 | 本文件 | 具备相关技术或装备2种以上，可提供项目实施整体解决方案 | 具备相关技术或装备至少1种，可联合第三方提供项目实施整体解决方案 | 没有相关技术和装备，不具备项目实施整体解决方案 | 附录A6 |
| 7 | 资源再生利用宣传频次 | 本文件 | 6场（次）/年及以上 | 3-5场（次）/年 | 2场（次）/年及以下 | 附录A7 |
| 8 | 资源再生利用产业链延伸度 | 本文件 | 上下游合作企业≥3个 | 上下游合作企业≥2个 | 上下游合作企业≥1个 | 附录A8 |
| 9 | 资源再生利用项目推广价值 | 本文件 | 行业推广活动≥3次/年或推广应用同类项目≥2项 | 行业推广活动≥2次/年或推广应用同类项目≥1项 | 行业推广活动≥1次/年 | 附录A9 |
| 10 | 运营效果评价 | 本文件 | 优秀 | 良好 | 合格 | 附录B |

- （1）资源再生利用途径

评价城镇污水处理厂资源再生利用途径，指城镇污水处理厂实施资源再生利用的主要项目和途径的数量，鼓励企业开展多途径、多数量的资源再生项目，主要利用途径包括但不限于污水资源利用途径，主要有农林渔牧业用水、城镇杂用水、工业用水、景观环境用水、补充水源水以及污水热源利用（污水或再生水源热泵供热和制冷）等；污泥资源再生利用途径主要包括土地利用（堆肥和土壤修复）、建材利用、能源利用（厌氧产沼气及发电、协同焚烧发电以及磷资源回收）等。其中，资源再生利用途径≥3种则达到先进水平；有2种资源再生利用途径则为平均水平；有1种资源再生利用途径则为基准水平。（2）资源再生利用率

- 污水资源再生利用率指城镇污水处理厂评价周期内采用（1）描述的利用途径，污水资源再生利用量所占污水排放量的百分比。按下列公式计算：

- FS=i=1tQ1i=1tQ2…………………………………(A.1)

式中：

FS——污水资源再生利用率，%；

Q1——实际日污水资源再生利用量，m3/d；

Q2——实际日处理污水排放量，m3/d。

- 污泥资源再生利用率指城镇污水处理厂评价周期内采用（1）描述的利用途径，污泥资源再生利用量所占全部泥饼（折合80%含水率污泥）产量的百分比。按下列公式计算：

- Fn=i=1tW1i=1tW2………………………………………(A.2)

- 式中：

- Fn——污泥资源再生利用率，%；

- W1——实际日污泥资源再生利用量，吨/天；

- W2——实际脱水污泥产量，吨/天。

- （3）资源再生利用收入占比

- 评价资源再生利用收入所占水务企业主营业务收入的比例，其中资源再生利用收入是指采用（1）描述的利用途径（销售的污水和污泥资源化产品）为水务企业带来的直接收入，包含以下2项：

- 污水资源利用收入占比,是指城镇污水处理厂评价周期内污水资源利用收入（包括再生水及热源利用直接收费和再生水替代自来水自身节省的水费等）所占污水厂主营业务收入的百分比。按下列公式计算：

RS=S2+S3+S4S1……………………………..( 3)

式中：

RS——污水资源利用收入占比，%；

S2——再生水年销售收入，万元；

S3——污水热源利用年销售收入，万元；

S4——再生水替代自来水自身节省水费，万元；

S1——污水处理厂年主营业务收入，万元。

- 污泥资源收入占比，是指城镇污水处理厂评价周期内污泥资源利用收入（包括由污泥资源利用产生的肥料、沼气、电能、热能及回收资源等所有产品的收入）所占污水厂主营业务收入的百分比。按下列公式计算：

- Rn=S5S1…………………………………………(4)

- 式中：

- Rn——污泥资源收入占比，%；

- S5——污泥资源年收入，万元；

- S1——污水处理厂年主营业务收入，万元。

- （4）资源再生利用年净利润额

评价内容：年净利润额指城镇污水处理厂评价周期内所有资源利用项目的总收入减总成本，包括污水资源利用和污泥资源利用所产生的年净利润之和。

判断依据：查验资源利用项目的收入、成本、利润等财务数据。

- （5）资源再生利用项目投资比例

评价内容：企业在资源利用项目建设的直接投资占比，鼓励政府或下游企业承担大部分资源利用项目的建设资金，水务企业进行相对轻资产运营的合作模式。其中，水务企业直接投资占项目总投资比例≤30%，政府或下游企业承担了大部分建设投资，项目属于轻资产运营，则达到先进水平；水务企业直接投资占项目总投资比例在30%～80%之间，政府或下游企业承担小部分建设投资，则为平均水平；水务企业直接投资占项目总投资比例≥80%，项目属于重资产运营，则为基准水平。

判断依据：调研水务企业在资源利用项目的合作模式、投资占比及运营情况。

- （6）资源再生利用技术支撑

评价内容：污水处理资源再生利用的技术支撑，污水处理资源利用的建设及运营对资源技术要求很高，企业需要结合污水处理厂的特征与资源利用产品或服务需求，研发集成低成本、高性能的技术、装备和解决方案，创新污水资源利用的服务模式。其中，提供技术或装备或解决方案3种以上为先进水平，至少提供1种为平均水平，其它为基准水平。

判断依据：调研企业能提供资源利用技术、装备、解决方案的数量和能力情况。

- （7）资源再生利用宣传频次

评价内容：城镇污水处理厂全年开展资源利用宣传活动的频次，包括但不限于通过新闻媒体、行业论坛、社会开放、环境教育等活动，宣传引导污水处理资源的核心内容为“变废为宝”，污水处理厂不再仅是排污单位，而是环保、低碳和资源的重要环节。其中，年均6场（次）以上为先进水平，年均	3-5场（次）为平均水平，年均在	2场（次）以下为基准水平。

判断依据：查验宣传活动的视频、记录等相关文件及证明材料。

- （8）资源再生利用产业链延申度

评价内容：企业提供资源利用产品或服务在上下游产业链的延申程度。其中，通过资源利用导入上下游企业的数量≥ 3个，达到先进水平。	导入上下游企业的数量≥ 2个，达到平均水平。	通过资源利用导入上下游企业的数量≥ 1个，为基准水平。

判断依据：调研企业资源利用产品和服务导入上下游企业数量。

- （9）资源再生利用项目推广价值

评价内容：水务企业是否形成了具有代表性的资源利用模式（如“热水解+厌氧消化”和“干化+焚烧”的污泥资源利用模式），开展和参与行业推广及资源利用项目落地。其中，形成了具有代表性的资源利用模式，每年参与行业推广会议不少于3次，或推广资源利用项目不少于2个，则达到先进水平；每年参与行业推广会议不少于2次，或推广资源利用项目不少于1个，达到平均水平。每年参与行业推广会议至少1次，为基准水平。

判断依据：调研企业的资源利用模式，在行业推广和资源利用项目落地上开展的相关工作。

- （10）运营效果评价

- 根据附录A规定，城镇污水处理设施运营效果评价为“优秀”达到先进水平；城镇污水处理设施运营效果评价为“良好”达到平均水平；城镇污水处理设施运营效果评价为“合格”达到基准水平。

2.3.5指标评价要求及等级划分

城镇污水处理厂资源再生服务“排行榜”的评价结果划分为5星级、4星级和3星级，各等级所对应的划分依据见下表。达到3星级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入城镇污水处理厂资源再生服务的企业标准“排行榜”。

表 3 “排行榜”评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 5星级应同时满足 | 基本要求 | 评价要求全部指标达到先进水平 |
| 4星级应同时满足 | 基本要求 | 评价要求全部指标达到平均水平 |
| 3星级应同时满足 | 基本要求 | 评价要求全部指标达到基准水平 |

三、主要验证情况分析

2020年，E20环境平台联合17家水务行业龙头企业自发成立“双百跨越”污水处理标杆联盟，旨在以标杆为引领，树立行业旗帜阵地，引领高质量发展方向，其中资源化服务是引领高质量发展的重要方向。根据E20环境平台统计，目前我国城镇污水处理厂有5500余座，日处理规模超过2.47亿m3/d，其中“双百跨越”污水处理标杆联盟17家水务企业拥有超过1700座城镇污水处理厂，日处理规模超过7000万m3/d。2021年、2022年分别举办第一期、第二期“双百跨越”污水处理标杆比选活动，根据基本要求和基础指标，筛选出120座申报污水处理行业优秀的污水处理厂，这120座参与标杆比选的污水厂基本代表了行业前20%优秀的污水厂。本标准借助申报资源再生方向15家污水处理厂的数据进行分析，依据评价方法及等级划分，共有2个污水处理厂达到先进水平，占比13.3%；6个污水处理厂达到平均水平，占比40%；10个污水处理厂达到基准水平，占比66.7%。

四、标准中涉及专利情况

无。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准主要针污水处理资源再生服务“排行榜”标准的评价指标体系和评价方法进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和企业意见，并开展调研验证予以证明，力求标准的科学性、适应性和可操作性，指导企业编写企业标准，助力企业高质量发展，因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本文件属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。国内、国外均没有本文件所评价内容的评测标准。

关于污水处理资源再生服务，是污水处理高质量发展的重要方向之一，对于城市环境基础设施而言比较前沿，没有国际标准和国外先进标准进行对比，本标准根据我国污水处理实际情况，参照相关标准以及验证单位调研、专家的意见，设置指标和指标水平，以引导更多污水厂参照本标准进行资源再生服务方面的建设升级，为衡量污水处理厂资源再生服务提供一把标尺。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准符合我国有关法律法规的要求，并与国家相关政策、规划等保持一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件遵循了各方参与原则，广泛征求和吸收了相关领域专家的意见，无重大分歧。

九、标准性质的建议说明

本标准为推荐性标准，可用于城镇污水处理资源再生服务的企业标准的评价，为企业在制定企业标准提供参考，为相关机构在制定企业标准“排行榜”评估方案提供参照，以推动城镇污水处理资源再生服务的进程，建议作为团体标准发布。

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

经国家标准化委员会审核批准后，建议作为团体标准发布，自发布之日即实施，以便相关监督部门、技术机构提前做好准备。

本标准由中国技术经济学会归口并负责解释和修订。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无。

（资料性）
城镇污水处理设施运营效果评价技术要求

评价依据

城镇污水处理设施运行效果的评价应以环境保护法律、法规、标准为依据，以达到国家、地方以及专业标准要求为前提，科学、客观、公正、公平地评价城镇污水处理设施的运行效果。应收集城镇污水处理系统设施运行效果评价之前不少于1年的各类资料和统计数据进行考核。

评价基本要求

城镇污水处理设施运行效果评价的基本要求包括：污染物达标排放；能源消耗、物料消耗低；技术先进，运行成本低；运行管理制度、安全制度健全；设施完好率高、利用率高。

评价指标及分值

城镇污水处理设施运行效果评价指标体系如表B.1所示。评价指标得分总分为 100 分，其中包含：环保指标得分、资源能源消耗得分、技术经济得分、安全生产管理得分、设施设备得分，各指标得分可参考B.8.1章节表B.3。

- 表B.1城镇污水处理设施运行效果评价指标体系

| 目标层 | 一级指标层 | 二级指标层 |
| --- | --- | --- |
| 城镇污水处理设施运行效果评价a | 环保性能指标b1 | 年均水质达标率 c1 |
|  |  | 年均大气达标率 c2 |
|  |  | 年均污泥处置达标率 c3 |
|  | 资源能源消耗指标b2 | 单位水处理电耗 c4 |
|  |  | 单位水处理药剂消耗 c5 |
|  |  | 单位水处理鲜水耗 c6 |
|  | 技术经济性能指标b3 | 技术性能要求 c7* |
|  |  | 单位水处理运行成本 c8 |
|  |  | 维护年费用 c9 |
|  |  | 人工年费用 c10 |
|  | 生产管理指标b4 | 制度与规程 c11* |
|  |  | 人员培训 c12* |
|  |  | 应急措施 c13* |
|  |  | 安全管理 c14* |
|  |  | 运行、检修、监测记录 c15* |
|  | 设施状况指标b5 | 年运行率 c16 |
|  |  | 运行水力负荷 c17 |
|  |  | 关键设备使用率 c18 |
|  |  | 构筑物完好率 c19 |
|  |  | 关键设备先进可靠性 c20* |

*表示该指标为定性评价指标

评价指标试验与计算方法

    - 对文件中年均水质达标率c1的计算，按CJJ/T 228中规定的水质综合达标率计算方法进行。

    - 对文件中年均大气达标率c2的计算，按B.7.1章节规定的方法进行。

    - 对文件中年均污泥脱水率c3的计算，按B.7.2章节规定的方法进行。

    - 对文件中单位水处理电耗c4的计算，按CJJ/T228中规定的单位污水耗电量计算方法进行。用电量计量数据应与电费缴纳凭据一致；

    - 对文件中单位水处理药剂消耗c5的计算，按B.7.3章节规定的方法进行。

    - 对文件中单位水处理鲜水耗c6的计算，按B.7.4章节规定的方法进行。鲜水耗用量数据应于水费缴纳凭据一致。

    - 对文件中单位水处理运行成本c8的计算，按B.7.5章节规定的方法进行。

    - 对文件中维护年费用c9的计算，按B.7.6章节规定的方法进行

    - 对文件中人工年费用c10的计算，按B.7.7章节规定的方法进行。

    - 对文件中年运行率c16 的计算，按B.7.8章节规定的方法进行。设施设备运行的 数据应与设备台账、运行原始记录等资料一致。

    - 对文件中运行水力负荷c17的计算，按B.7.9章节规定的方法进行。

    - 对文件中关键设备利用率c18的计算，按B.7.10章节规定的方法进行。

    - 对文件中构筑物完好率c19的计算，按CJJ/T228中规定的主要构筑物完好率方法进行。统计的构筑物完好台（座）时的数据应与设备台账、运行原始记录等资料一致。

评价数据的获得途径与方法

    - 评价采用的设计数据应以污水处理厂权属单位提供的为基准，包括可行性研究报告批复、初步设计批复、环境影响评价报告批复等。

    - 评价采用的检测数据应由合格的计量器具或规范的检测方法获得。具体要求如下：

污水处理量的计量器具应符合相应的质量标准或规范，并按要求由具有计量检定资质的机构进行周期性检定；

水质监测方法应符合GB 18918及HJ 978的要求；

水质采样应符合HJ 493和HJ 494要求，进水取样或检测点应设在污泥处理系统回流液之前；采样间隔按照GB18918的要求；

应收集城镇污水处理设施运行效果评价周期内的各类资料和统计数据；

用电量计量数据应与电费缴纳凭据一致，且经过审计获得。

综合评价结果

城镇污水处理设施运行效果评价

城镇污水处理设施运行效果评价总表见B.8.1章节表B.3。一级指标评价环保性能、资源能源消耗、技术经济性能、生产管理、主要设施设备各项评分标准与方法见B.8.2- B.8.6章节。

城镇污水处理设施运行效果评价的计分

城镇污水处理设施运行效果评价一级指标得分为二级指标计分之和；总分数为一级指标分数之和，满分为 100 分。计算公式为：

T=i=15ti 	(B.1)

式中：

城镇污水处理设施运行效果评价结果

城镇污水处理设施运行效果评价结果计算公式为：

Pi=titsi	(B.2)

式中：

- 表B.2 综合评价结果

| 评价结果 | 评价总分 | 单项计分 |
| --- | --- | --- |
| 优秀 | F ≥85 | Pi ≥70% |
| 良好 | 70≤ F＜85 | Pi ≥65% |
| 合格 | 60≤ F＜70 | 无要求 |

定量指标试验与计算方法

年均大气达标率c2

城镇污水处理设施废气释放来源主要包括：污水处理阶段、污泥的处理阶段、以及锅炉燃煤阶段。

c2=综合达标天数/运行天数 	(B.3)

式中：

c2--年均大气达标率，%。

气体监测数据以月均监测数据表征当月全部天数的数据。采用季度监测数据计算则应乘以系数 0.9。

年均污泥处置率c3

c3=年污泥无害化资源化处置量/年污泥产量 	(B.4)

式中：

c3--年均污泥处置标率，%。

单位污水处理药耗c5

指年度内污水处理设施单位污水所消耗药剂（混凝剂，絮凝剂，碳源，活性炭，消毒药  剂）的综合平均值，计算公式为：

c5=P / Q 	(B.5)

式中：

c5--单位污水处理药耗（kg/m3）；

P --污水处理厂年药剂实际总耗量（kg）；

Q--年实际处理污水量（m3）。

单位污水处理新鲜用水耗c6

指年度内污水处理设施单位污水所消耗新鲜用水的综合平均值，计算公式为：

c6=M / Q	(B.6)

式中：

c6--单位处理鲜水耗（m3/m3）；

M--年水处理新鲜水总耗量（m3）；

Q--年实际处理污水量（m3）。

M的计算公式为：

M=i=1365Mdi

式中：

Mdi--日新鲜水实际耗量（m3）。

单位水量运行成本c8

指年平均处理单方水量的运行成本（元/m3），计算公式为：

c8=Y/ Q	(B.7)

式中：

Y—全年污水处理设施直接运行费（元）；

Q — 年实际处理污水量（m3）。

直接运行费指不含财务费用、折旧、利润、税费之外的运营费。

维护年费用c9

c9=年维护总费用/年处理水量 	(B.8)

年维护总费用指修理费（即所用的固定资产，包括年底大修、年检大修理费用和发  生的中小修理费。使用的低值易耗品的修理费也包含在内）。

人工年费用c10

c10=年人工总费用/年处理水量	(B.9)

：年人工总费用范围包括：职工工资总额、社会保险费用、职工福利费用、职工教育   经费、劳动保护费用、职工住房费用和其他人工成本支出。其中，职工工资总额是人工成本   的主要组成部分。

年运行率c16

指运行天数占全年总天数（365或366天）的百分比，计算公式为：

c16=（D/全年总天数）×100% 	(B.10)

式中：

c16--年运行率（%）；

D --运行天数。

日水力负荷率是指实际日污水处理量占设计日污水处理量的百分比，计算公式为：

H =Qa / QaD ×100%  	(B.11)

式中：

H--日水力负荷率（%）；

Qa--实际日污水处理量（m3）；

QaD--设计日污水处理量（m3）。

运行力负荷率 c17

指实际年污水处理量占设计年污水处理量的百分比，计算公式为：

c17=QA / QAD×100%  	(B.12)

式中：

c17--运行水力负荷率（%）；

QA--年实际总污水处理量（m3）；

QAD--年设计总污水处理量（m3）。

关键设备使用率 c18

指关键设备（一级、二级、三级处理环节中包括提升、拦污、曝气、搅拌、深度处理、污泥处理处置环节的泵、阀、鼓风机、搅拌器、板框等主要设备）正常工况下实际使用时间占污水处理厂运行时间的百分比，计算公式为：

c18 = De / D ×100%  	(B.13)

式中：

c18--主要设备使用率（%）；

De--主要设备正常工况实际使用天数；

D--运行天数，是指日水力负荷率大于40%的天数。

城镇污水处理设施运行效果评价指标计算方法

城镇污水处理设施运行效果评价分值参考表C.3。

- 表B.1城镇污水处理设施运行效果评价总表

| 序号 | 一级评价指标 | 标准分参考 |  | 得分 | 二级指标及评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保性能 | 30 |  |  | 见B.8.2章节 |
| 2 | 资源能源消耗 | 15 |  |  | 见B.8.3章节 |
| 3 | 技术经济性能 | 20 |  |  | 见B.8.4章节 |
| 4 | 安全生产管理 | 15 |  |  | 见B.8.5章节 |
| 5 | 设施设备状况 | 20 |  |  | 见B.8.6章节 |
| 合计 | —— | 100 |  |  |  |

环保性能指标评价方法

环保性能评价得分的计算公式为：

b1= bC1+bC2+bC3	(B.14)

式中：

b1— 环保属性评价总得分；

bc1— 年均水质达标率指标的得分；

bc2— 年均大气达标率指标的得分；

bc3— 年均污泥含水率指标的得分；

环境属性各指标的评分标准见表B.4。

- 表B.4环境属性各指标的评分标准

| 指标 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评分区间 | 得分 | 权重 |
| 年均水质达标率c1 | c1＜70% | bC1=10×0.7×c1 | 10 |
|  | 70%≤c1＜90% | bC1=10×0.8×c1 |  |
|  | 90%≤c1≤100% | bC1=10×c1 |  |
| 年均大气达标率c2 | c2＜60% | bC2=10×0.6×c2 | 10 |
|  | 60%≤c2＜90% | bC2=10×0.8×c2 |  |
|  | 90%≤c2≤100% | bC2= 10×c2 |  |
| 年均污泥处置率c3 | c3＜60% | bC3=10×0.6×c3 | 10 |
|  | 60%≤c3＜80% | bC3=10×0.8×c3 |  |
|  | 80%≤c3≤100% | bC3= 10×C3 |  |

资源能源消耗评价方法

资源能源消耗得分计算公式为：

b2 =bC4+bC5+bC6	(B.15)

式中：

b2--资源能源消耗评价总得分；

bc4--单位水处理电耗指标的得分；

bc5--单位水处理药剂消耗指标的得分；

bc6--单位水处理鲜水耗指标的得分。

资源能源消耗各指标的评分标准见表B.5。

- 表B.5资源能源消耗各指标的评分标准

| 指标 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 年均单位水处理电耗c4 | 年均单位水处理电耗评价分级为： A级，运营过程中的电耗进行准确计量、优化节电措施完善、落实到位、电耗节约明显，实际电耗≤90%理论值； B级，运营过程中的电耗进行准确计量、节电措施欠缺，90%理论值＜实际电耗≤110%理论值； C级，未对运营过程中的电耗进行准确计量，实际电耗＞110%理论值。 单位污染物处理电耗评价得分为：A 级 5 分、B 级 2.5 分、C 级 0 分。 | 5 |
| 年均单位污染物处理药剂 c5 | 年均单位污染物处理药剂消耗评价分级为： A 级，运营过程中的药耗进行准确计量、优化节约措施完善、落实到位、药耗节约明显，实际药耗≤理论值 90%； B 级，运营过程中的药耗进行准确计量、节约措施欠缺，90%理论值＜实际电耗≤110%理论值； C 级，未对运营过程中的药耗进行准确计量，实际药耗＞110%理论值。 单位污染物处理药剂消耗评价得分为：A 级 5 分、B 级 2.5 分、C 级 0 分。 | 5 |
| 年均单位水处理鲜水耗 c6 | 年均单位水处理鲜水耗评价分级为： A 级，运营过程中的水耗进行准确计量、优化节水措施完善、落实到位、水耗节约明显，实际水耗≤理论值 90%； B 级，运营过程中的水耗进行准确计量、节水措施欠缺，90%理论值＜实际电耗≤110%理论值； C 级，未对运营过程中的水耗进行准确计量，实水电耗＞110%理论值 单位污染物处理水耗评价得分为：A 级 5 分、B 级 2.5 分、C 级 0 分。 | 5 |

技术经济性能评价方法

技术经济性能得分计算公式为：

b3 =bC7+bC8+bC9+bC10	(B.16)

式中：

b3--技术经济性能评价总得分；

bc7--技术要求指标的得分；

bc8--单位水量运行成本指标的得分；

bc9--维护年费用指标的得分；

bc10--人工年费用指标的得分。

技术经济性能各指标的评分标准见表B.6。

- 表B.6技术经济性能各指标的评分标准

| 指标 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 技术要求c7 | 城镇污水处理设施进水泵房、生物处理池、深度处理工艺、污泥处置工艺、臭气处理工艺、水回用工艺完备先进，满分；否则，扣满分的 50%~100% | 5 |
| 单位水量运行成本c8 | 单位水量运行成本分级为： A 级，按污水处理设施不同规模、不同工艺，在表（7）规定范围的10%（含10%）以内； B 级，按污水处理设施不同规模、不同工艺，高于表（7）规定的上限 10%-25%（含25%）以内； C 级，按污水处理设施不同规模、不同工艺，高于表（7）规定的25%以外。 单位水量运行成本评价得分为：A级5分、B 级2.5分、C级0分。 | 5 |
| 维护年费用c9 | 维护年费用评价分级为： A级，合理，＜固定资产原值*检修维护费率2.5％； B级，较合理，＜固定资产原值*检修维护费率5.0％； C级，不合理，≥固定资产原值*检修维护费率5.0％。 维护年费用评价得分为：A级5分、B级2.5分、C级 0 分。 | 5 |
| 人工年费c10 | 人工年费评价分级为： A级，人工年费≤行业平均水平10%； B级，人工年费≤行业平均水平 5%； C级，人工年费＞行业平均水平。 人工年费评价得分为：A 级 5 分、B 级 2.5 分、C 级 0 分。 | 5 |

- 表B.7不同工艺、规模污水处理设施运行成本

| 工艺 | 三类厂（10万m3/d） |  | 二类厂（10-40万m3/d） |  | 一类厂（≥40万m3/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不包括污泥消化 | 包括污泥消化 | 包括污泥消化 | 不包括污泥消化 | 包括污泥消化 | 不包括污泥消化 |
| 传统活性污泥法 | 0.38-0.49 | 0.55-0.70 | 0.40-0.55 | 0.31-0.39 | 0.30-0.45 | 0.21-0.31 |
| 氧化沟 | 0.35-0.42 | 0.50-0.60 | 0.40-0.50 | 0.28-0.35 | 0.25-0.40 | 0.17-0.28 |
| AB | 0.35-0.42 | 0.50-0.60 | 0.40-0.50 | 0.28-0.35 | 0.30-0.40 | 0.21-0.28 |
| A2/O | 0.65-0.75 | 0.60-0.75 | 0.55-0.65 | 0.35-0.42 | 0.40-0.50 | 0.28-0.35 |
| SBR | 0.45-0.55 | 0.60-0.70 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | 0.40-0.50 | 0.25-0.35 |

生产管理评价方法

生产管理得分计算公式：

b4=bC11+bC12+bC13+bC14+bC15	(B.17)

式中：

b4--生产管理评价总得分；

bc11--制度与规程指标的得分；

bc12--人员培训指标的得分；

bc13--应急措施指标的得分；

bc14--运行、检修台账及记录完好指标的得分；

bc15--监测分析记录完好指标的得分。

生产管理评价的评分标准见表B.8。

- 表B.8生产管理各指标的评分标准

| 指标 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 制度与规程 c11 | 制度及规程完备，满分；否则，扣满分的50%~100% | 3 |
| 人员培训 c12 | 有培训计划、培训资料及相关培训活动，对员工定 期考核，达到要求，满分；否则，扣满分的50%~100% | 3 |
| 应急措施 c13 | 有相关的应急预案，可操作性强，进行过相关演习，事故处置措施及时且达到要求，满分；否则，扣满分的50%~100% | 3 |
| 安全管理c14 | 制度完备，定期开展培训与检查，满分；否则，扣满分的50%~100% | 3 |
| 运行、检修、监测记录 c15 | 齐全、记录详细，满分；否则，扣满分的 50%~100% | 3 |

主要设施状况评价方法

主要设施状况评价得分的计算公式为：

b5 =bC16+bC17+bC18+bC19+bC20	(B.18)

式中：

b5--主要设施状况总得分；

bc16--年运行率指标的得分；

bc17--年均水力负荷率指标的得分；

bc18--关键设备使用率指标的得分；

bc19--构筑物完好率指标的得分；

bc20--关键设备先进性指标的得分。

主要设施状况各指标的评分标准见表B.9。

- 表B.9主要设施状况各指标的评分标准

| 指标 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评分区间 | 得分 | 满分 |
| 年运行率c16 | 70%≤c16＜80% | 1 | 4 |
|  | 80%≤c16＜90% | 2 |  |
|  | 90%≤c16＜95% | 3 |  |
|  | 95%≤c16≤100% | 4 |  |
| 年均水力负荷c17 | c17＜70% | 1 | 4 |
|  | 70%≤c17＜85% | 2 |  |
|  | 85%≤c17＜100% | 3 |  |
|  | c17≥100% | 4 |  |
| 关键设备使用率c18 | 60%≤c18＜70% | 1 | 4 |
|  | 70%≤c18＜80% | 2 |  |
|  | 80%≤c18＜90% | 3 |  |
|  | 90%≤c19＜100% | 4 |  |
| 构筑物完好率 c19 | 60%≤c19＜70% | 1 | 4 |
|  | 70%≤c19＜80% | 2 |  |
|  | 80%≤c19＜90% | 3 |  |
|  | 90%≤c19＜100% | 4 |  |
| 关键设备先进性c20 | 关键设备先进性分级为： A级：曝气机、推流式搅拌机等关键设备满足一级能效标准要求，且关键设备评价周期内未发生故障； B级：曝气机、推流式搅拌机等关键设备满足二级能效标准要求，或关键设备评价周期内未发生故障； C级：曝气机、推流式搅拌机等关键设备满足三级能效标准要求，或关键设备评价周期内未发生故障； D级：曝气机、推流式搅拌机等关键设备未满足三级能效标准要求，或关键设备评价周期内未发生故障。 关键设备先进性评价得分为：A级4分、B级3分、C级2分、D级1分。 |  | 4 |