| ICS | 13.020.40 |
| --- | --- |
| CCS | P41 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

质量分级及“领跑者”评价要求  城镇生活垃圾焚烧厂

Assessment requirements for forerunner standards incineration plant for urban waste

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国技术经济学会  发布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可与发布机构获取。

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和T/CAQP 015—2020、 T/ESF 0001—2020 《“领跑者”标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由企业标准“领跑者”工作委员会提出。

本文件由中国技术经济学会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

质量分级及“领跑者”评价要求 城镇生活垃圾焚烧发电厂

范围

本文件规定了城镇生活垃圾焚烧发电厂服务水平“领跑者”标准的术语和定义、评价指标体系和评价方法及等级划分。

本文件适用于应用炉排炉技术直接燃烧生活垃圾的发电项目或者热电联产项目服务水平及企业标准水平评价。相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参照使用。企业在制定企业标准时可参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16889    生活垃圾填埋场污染控制标准

GB 17167	用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18485    生活垃圾焚烧污染控制标准

GB/T 18750  生活垃圾焚烧炉及余热锅炉

GB/T 19001  质量管理体系  要求

GB/T 21369	火力发电企业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 23331  能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 29456	能源管理体系 实施指南

GB/T 38218  火力发电企业能源管理体系实施指南

GB/T 45001	职业健康安全管理体系 要求及使用指南

DL/T 1842   垃圾发电厂运行指标评价规

DL/T 1937   垃圾焚烧发电厂监控系统技术规范

DL/T 2013   生活垃圾焚烧发电厂启动试运及验收规程

CJJ/T 90     生活垃圾焚烧处理工程技术规范

CJJ/T 128    生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术标准

CJJ/T 212    生活垃圾焚烧厂运行监管标准

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

评价要求

近三年，城镇生活垃圾焚烧发电厂无较大及以上环境、安全、质量事故。

城镇生活垃圾焚烧发电厂应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

城镇生活垃圾焚烧发电厂应根据GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001建立并运行相应质量、环境和职业健康安全，鼓励企业根据自身运营情况建立更高水平的相关管理体系。

城镇生活垃圾焚烧发电厂低碳运营服务已实现规模化，选址要求、技术要求、入炉废物要求、运行要求、排放控制要求、监测要求应满足GB 16889、GB 18485、DL/T 1937、DL/T 2013、DL/T 1842、CJJ 90、CJJ/T 128、CJJ/T 212的规定要求。

城镇生活垃圾焚烧发电厂商业运行一年及以上，设计规模达到500t/d及以上。

评价指标分类

城镇生活垃圾焚烧发电厂“领跑者”评价指标要求见表1.

表1 城镇生活垃圾焚烧发电厂“领跑者”评价指标要求

| 序号 | 评价指标 | 指标 来源 | 指标水平分级 |  |  | 判断依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |  |
| 1 | 低碳运营服务 | T/CSTE 0291.2-2022 | 达到5星 | 达到4星 | 达到3星 | 参照T/CSTE 0291.2-7分标准 |
| 2 | 系统化协同服务 | T/CSTE 0292.3-2022 | 达到5星 | 达到4星 | 达到3星 |  |
| 3 | 精细运营管理 | T/CSTE 0293.4-2022 | 达到5星 | 达到4星 | 达到3星 |  |
| 4 | 社会开放服务 | T/CSTE 0294.5-2023 | 达到5星 | 达到4星 | 达到3星 |  |
| 5 | 智能运营管理 | T/CSTE 0295.6-2023 | 达到5星 | 达到4星 | 达到3星 |  |
| 6 | 枢纽化协同服务 | T/CSTE 0296.7-2023 | 达到5星 | 达到4星 | 达到3星 |  |

评价方法及等级划分

- 根据T/CSTE 0291.2-2022、T/CSTE 0291.3-2022、T/CSTE 0291.4-2022、T/CSTE 0291.5-2023、T/CSTE 0291.6-2023、T/CSTE 0291.7-2023的评价要求进行分级评价，当达到三星及以上水平时，按照有关要求进行自我声明公开后，可进入城镇生活垃圾焚烧发电厂服务“排行榜”评价，达到先进水平，相当于城镇生活垃圾焚烧发电厂相应服务水平达到5星级排行榜评定要求。

- 城镇生活垃圾焚烧发电厂“领跑者”评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据符合表2的规定。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入城镇生活垃圾焚烧发电厂服务标准“排行榜”。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的服务可以直接进入城镇生活垃圾焚烧发电厂服务标准“领跑者”候选名单。

- 表2 指标评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 评价要求全部指标达到先进水平 |
| 二级应同时满足 | 基本要求 | 评价要求全部指标达到平均水平 |
| 三级应同时满足 | 基本要求 | 评价要求全部指标达到基准水平 |