
《城镇垃圾焚烧发电厂智能化运营“排行榜”评价要求》

编制说明
《垃圾焚烧发电厂智能化运营评价技术》标准编制工作组

2023年3月

1、 立项背景
“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。为应对新形势新挑战，把握数字化发展新机遇，拓展经济发展新空间，推动我国数字经济健康发展，依据《“十四五”数字经济发展规划》和相关要求，垃圾焚烧行业有了逐步智能化推进的动力和方向。

    当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字化转型已经成为大势所趋，受内外部多重因素影响，我国数字经济发展面临的形势正在发生深刻变化。

    发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字经济是数字时代国家综合实力的重要体现，是构建现代化经济体系的重要引擎。世界主要国家均高度重视发展数字经济，纷纷出台战略规划，采取各种举措打造竞争新优势，重塑数字时代的国际新格局。

    数据要素是数字经济深化发展的核心引擎。数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显，成为最具时代特征的生产要素。数据的爆发增长、海量集聚蕴藏了巨大的价值，为智能化发展带来了新的机遇。协同推进技术、模式、业态和制度创新，切实用好数据要素，将为经济社会数字化发展带来强劲动力。

    数字化服务是满足人民美好生活需要的重要途径。数字化方式正有效打破时空阻隔，提高有限资源的普惠化水平，极大地方便群众生活，满足多样化个性化需要。数字经济发展正在让广大群众享受到看得见、摸得着的实惠。

    规范健康可持续是数字经济高质量发展的迫切要求。我国数字经济规模快速扩张，但发展不平衡、不充分、不规范的问题较为突出，迫切需要转变传统发展方式，加快补齐短板弱项，提高我国数字经济治理水平，走出一条高质量发展道路。

    生活垃圾焚烧作为关系关机民生的重要任务，必然需要大力推进生活垃圾处置的数字化智能化变革。
经历了近三十年的快速发展期，我国垃圾焚烧自主技术产品已走向成熟，垃圾焚烧发电装机容量、发电量和垃圾处理量均居世界第一；焚烧炉、烟气处理、渗滤液处理和固废处理等最新技术已达到国际先进水平；生活垃圾焚烧已经进入“高质量”焚烧发电阶段，中国垃圾焚烧行业实现了从跟跑跻身领跑的重要转变。同时，面对发展中国家对垃圾焚烧技术和装备需求强烈，垃圾焚烧领跑企业也聚集了“走出去”的强大势能。尤其是基于“一带一路”倡议的有力推进，我国垃圾焚烧企业、技术和装备将有更多机会参与“一带一路”沿线国家绿色转型的建设之中。
垃圾焚烧行业服务标准的建立符合国家市场监管总局等八部门联合印发的《关于实施企业标准“领跑者”制度的意见（国市监标准[2018]84号）》关于切实发挥企业标准对质量提升的引领作用，对标国际先进标准，引领行业高质量发展，争取在“十四五”期间实现垃圾焚烧企业标准达到或超过国际先进标准水平，全面提高生活垃圾焚烧设施的供给质量和运行效率，支撑国家高质量发展政策。

鉴于此，编制组在现有相关国家标准、行业标准、地方标准及运行管理相关规范的基础上，根据“双百跨越”垃圾焚烧标杆行动及行业发展的实际情况，编制本评价标准，一方面用于指导企业编写企业标准，也可用于对企业标准的水平进行评价，另一方面用于指导第三方评估机构编制“排行榜”和“领跑者”评估方案并开展有关评估工作。
二、主要工作过程

2.1开展行业实践
2021年7月，由14家行业龙头企业联合发起了面向行业高质量发展的“双百跨越”垃圾焚烧标杆行动，并明确在行业中遴选一批具有高质量特征的标杆项目，用榜样的力量引领行业升级。同时，通过“双百跨越”标杆行动开展行业研究工作

2.2成立标准起草组
2021年8月，E20环境平台、首创环保、瀚蓝环境、上海环境、浙能锦江环境等主要起草单位组成标准编制组，召开标准内部启动会，对标准编制方案，框架进行讨论，并同步开展文献研究，结合“双百跨越”标杆比选活动对国内外标杆生活垃圾焚烧发电及热电联产等行业资料和项目资料开展大量的研究和分析工作。
2.3形成标准草案
2021年8月-9月，基于主要编制单位行业专家的经验完成“评价导则1.0版”初稿的编写，期间编制组围绕标准结构、原则、内容等进行了认真讨论和系统分析。并在“双百跨越”垃圾焚烧标杆比选行动中进行实践验证和完善。

2.4开展行业验证
2021年9月-2022年1月，运用“评价导则1.0版”对来自13家领跑企业的20个标杆项目进行了现场评审和调研，在实践当中吸收更多行业专家的建议和意见。

2.5启动“领跑者”标准研究工作
2022年3月，标准编制组启动《城镇生活垃圾焚烧发电厂智能化运营“排行榜”评价要求》标准研究工作。

2.6编制组内部确定标准提纲

2022年3月10日编制组内部围绕“领跑者”标准基本结构和编制原则，确定编制内容提纲，明确人员分工。

2.7行业专家第一次研讨

2022年4月第一次召集行业专家和标准专家围绕“领跑者”标准框架结构进行讨论，并基于讨论完善编制提纲和内容。

2.8形成征求意见稿
2022年4月-5月，形成标准征求意见稿。
2.9行业专家第二次研讨
2022年6月22日，第二次组织行业专家内部对标准征求意见稿进行讨论，进行意见收集汇总，在广泛征求意见的基础上完成标准草案。

2.10完成标准送审稿
2022年7月14日，以线上会议形式组织召开了《城镇生活垃圾焚烧发电厂智能化运营“排行榜”评价要求》标准内部预审查会，行业专家对提交的送审文件进行了认真、细致的评审，提出了修改意见，会后编制组认证落实修改意见，完成标准送审稿及编制说明。

三、适用范围和拟解决问题
本标准规定了生活垃圾焚烧发电厂智能化运营评价的评价指标体系和评价方法及等级划分，包含评价目标、评价要求、指标体系、评价方法和评价标准等。

本标准适用于已经商业运行满1年以上，无环保处罚记录，选址、技术、入炉废物、运行、排放控制、监测要求达到国家标准（GB 18485-2014）规定，设计规模300吨/日以上的生活垃圾焚烧发电厂。

三、标准制定原则

本文件的制定依据以下原则：

1.适用性原则

本文件的编制充分考虑与我国现行法律法规和技术标准相符合，重点考虑可操作性，便于标准的实施。

2.规范性原则

本文件根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015—2020、 T/ESF 0001—2020《“领跑者”标准编制通则》进行编制。

本文件编制所参考的依据为国家有关法律法规以及强制性标准要求、国家及行业服务标准、国内或国际先进服务标准等。

3.先进性原则

本文件编制的过程中，充分调研行业现状，确定了评价体系和关键指标参数，关键技术指标与国内标杆企业进行对比，达到并部分超越标杆企业水平。

四、主要内容

4.1 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国环境保护法》 2014.4；

《循环经济促进法》 2018.10；

《国务院办公厅关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知》 2018.12；

《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》国资委2020-09-21；

《中国制造2025》 2015.5；

CJJ/T 137-2019 生活垃圾焚烧厂评价标准

CJJ 90-2009 生活垃圾焚烧处理工程技术规范

《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》生态环境部2020.8；

《环境监测设施向公众开放工作指南（试行）》生态环境部2017.12；

《国家生态环境科普基地管理办法》生态环境部、科技部2019.6；

《生态环境保护专项督察办法》 生态环境部 2021.5；

《环保设施向公众开放讲解员手册》生态环境部2020.05；

《全国中小学环境教育社会实践基地申报与管理办法（试行）》环办〔2013〕85号；

 智能制造能力成熟度模型GB/T 39116-2020；

智能制造能力成熟度评估方法GB/T 39117-2020；

智能工厂安全控制要求GB/T 38129-2019；

智能工厂 过程工业能源管控系统技术要GB/T 38848-2020；

基于云制造的智能工厂架构要求GB/T 39474-2020；

数字化车间通用技术要求GBT 37393-2019。

4.2 术语和定义
4.2.1  垃圾焚烧发电厂智能化 Intelligent Waste to Energy Plant
智能化是指在计算机网络、大数据、物联网和人工智能等技术的支持下，通过数据的处理和反馈，对随机性的外部环境做出决策并付诸行动。一般是基于工业大数据、神经网络、人工智能、智能化技术，构建企业生产运行的智能工业大脑，达到逼近无人干预的生产运行状态。具体到垃圾焚烧发电行业，智能化包括对项目设计、建设、运营过程中各环节产生的数据信息进行数据的采集、上传、整理和分析，并进行智能决策，实现项目的高度自动化的智能运行，确保项目安全可靠、节能环保、规范高效。

4.2.2  现场感知能力
通过各类高精度传感器、智能仪器仪表、计算机图像识别等各类感知技术手段，对生产运行各环节信息进行采集，采集方法先进、范围全面、形式多样。

4.2.3  自动驾驶能力      
基于高度的现场感知能力及数字化转化能力，采用ACC或人工智能等自动控制技术，将生产环节高度串联融合，实现生产运行操作的准自动驾驶能力，总体自控率90%以上。

4.2.4  智慧管控水平     

从设备AI控制向设备全生命周期管控提升，让设备管控与生产、巡检、调度、运维等充分协同和优化，形成设备资产、保养、虚拟巡检、预防性维护、备品备件、生产协同等全生命周期管控平台。

4.2.5  经营智能管控       
经营智能管控评价：综合利用大数据分析、人工智能等，通过自主学习、故障预判、运行优化等，实现少人值守、无人巡检、并最终实现系统根据外部供需变化情况自主经营决策。
4.3 评价指标体系

4.3.1 基本要求

依据T/CAQP 015-2020、T/ESF 0001-2020《“领跑者”标准编制通则》给出的规定，生产企业必须满足的要求包括：
（1）近三年，生产企业无较大及以上环境、安全、质量事故。

（2）企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

（3）智能化评价应采用资料查阅和现场考察核实相结合的方法。

4.3.2 评价指标分类及指标体系框架

依据T/CAQP 015-2020 、T/ESF 0001-2020《“领跑者”标准编制通则》给出的规定，垃圾焚烧发电厂智能化运营评价技术标准的评价指标包括基础指标、核心指标和创新性指标。

4.3.2.1基础指标分为数据采集方式自动化水平、数据清洗水平、数据预测精准化水平。

4.3.2.2核心指标主要为核心控制点远控率、核心控制点程控率、先进过程控制能力、设备健康诊断能力、生产过程优化能力。

4.3.2.3创新指标主要为运营效益分析能力、预警告警定位能力、数字化战略部署、数字化组织架构、数字员工岗位泛化能力、数字化综合内视能力。

具体的评价指标要求及框架见下表1。

表1 生活垃圾焚烧发电厂智能化运营评价指标体系框架
	序号
	指标类型
	评价指标
	指标水平五星级分档（分位三档）

	
	
	
	☆☆☆☆☆
	☆☆☆☆
	☆☆☆

	1
	基础指标
	数据采集方式自动化水平
	采集项数字化占比≥90%
采集项自动化占比≥90%
采集项智能化占比≥80%
	采集项数字化占比≥80%
采集项自动化占比≥80%
采集项智能化占比≥60%
	采集项数字化占比≥70%
采集项自动化占比≥70%
采集项智能化占比≥50%

	2
	
	数据清洗水平
	≥80%指标可实现自动过滤

≥80%指标可实现智能补缺
	≥70%指标可实现自动过滤

≥70%指标可实现智能补缺
	≥50%指标可实现自动过滤

≥50%指标可实现智能补缺

	3
	
	数据预测精准化水平
	指标实时预测可精准到分钟级

≥80%指标可实现预测

预测准确度≥90%
	指标实时预测可精准到小时级

≥70%指标可实现预测

预测准确度≥80%
	指标实时预测可精准到日级

≥30%指标可实现预测

预测准确度≥70%

	4
	核心指标
	核心控制点远控率
	控制参数覆盖率占比≥90%

远程控制响应时间为秒级

远程控制准确性≥90%


	控制参数覆盖率占比≥80%

远程控制响应时间为半分钟级

远程控制准确性≥80%


	控制参数覆盖率占比≥70%

远程控制响应时间为分钟级

远程控制准确性≥70%



	5
	
	核心控制点程控率
	反馈参数覆盖率占比≥90%

反馈调节响应时间为秒级

反馈调节准确性≥90%
	反馈参数覆盖率占比≥80%

反馈调节响应时间为分钟级

反馈调节准确性占比≥80%
	反馈参数覆盖率占比≥70%

反馈调节响应时间为10分钟级

反馈调节准确性占比≥70%

	6
	
	先进过程控制能力
	不少于4个系统（锅炉、汽机、行车吊、污水站、烟气等）可实现闭环自控；

系统投用率超过95%；

连续投用时间≥1个月；
	不少于3个系统（锅炉、汽机、行车吊、污水站、烟气等）可实现闭环自控；

系统投用率超过85%

连续投用时间≥1周
	不少于2个系统（锅炉、汽机、行车吊、污水站、烟气等）可实现闭环自控；

系统投用率超过70%

连续投用时间≥8小时

	7
	
	设备健康诊断能力
	全厂85%以上生产设备建立设备诊断模型；

可根据针对结果进行分析并给出准确建议措施；

建立智能运维系统


	全厂50%以上生产设备建立设备诊断模型；

可根据针对结果进行分析并给出准确建议措施；

建立智能运维系统


	全厂30%以上生产设备建立设备诊断模型；

可根据针对结果进行分析并给出准确建议措施；

未建立智能运维系统



	8
	
	生产过程优化能力
	优化范围涵盖全厂生产工艺80%以上设备

80%以上模型可自主学习，自主寻优；

使用了机器学习模型、深度神经网络模型、机理模型等多种方法
	优化范围涵盖全厂生产工艺50%以上设备；

50%以上模型可自主学习，自主寻优；

使用了机器学习模型、深度神经网络模型、机理模型其中两种方法
	优化范围涵盖全厂生产工艺30%以上设备；

30%以上模型可自主学习，自主寻优；

使用了机器学习模型、深度神经网络模型、机理模型其中一种方法

	9
	创新性指标
	运营效益分析能力
	全厂不低于80%的产出和消耗指标可实现每日的自动采集和统计分析，剩余指标可实现每日的手动采集及统计分析，并可对每日的收入、成本及毛利进行分析。
	全厂不低于60%的产出和消耗指标可实现每周的自动采集和统计分析，剩余指标可实现每周的手动采集及统计分析，并可对每周的收入、成本及毛利进行分析。
	全厂不低于50%的产出和消耗指标可实现每月的自动采集和统计分析，剩余指标可实现每月的手动采集及统计分析，并可对每月的收入、成本及毛利进行分析。

	10
	
	预警告警定位能力
	建立预警告警模型数量不低于20个；

预警告警频率达到分钟级：

参数可灵活配置：

形成预警告警推送机制，至少可通过微信、钉钉、短信、邮箱等方式自动推送；

自动形成预警告警跟踪机制，定期给出解决情况分析
	建立预警告警模型数量不低于10个；

告警预警频率达到半小时级：配置参数或阈值可手动调整；

形成预警告警推送机制，至少可通过微信、钉钉、短信、邮箱等方式自动推送；

自动形成预警告警跟踪机制，定期给出解决情况分析
	建立预警告警模型数量不低于5个；

每日进行告警和预警：

固定化的配置参数或阈值可手工调整；

形成预警告警推送机制，至少可通过邮箱、短信等方式推送；



	11
	
	数字化战略部署
	建立4-5层数字化发展战略

有效推进1-2层的4个以上项目实施结算费用≥500
	建立2-3层数字化发展战略

三年内完成2-3个数字化项目100万元≤实施结算费用<500万元
	数字化战略有目标但纵深不够

三年内零星数字化项目50万元≤实施结算费用<100万元

	12
	
	数字化组织架构
	有匹配数字化战略落地的实施和管理团队；

有专职岗位（非IT管理及电仪）并至少能独立承担系统运维能力（人数超过3人）；

有数字化管理专项制度；
	有匹配数字化战略落地的管理团队；

有专职岗位（非IT管理及电仪）并能独立承担系统运维能力；

有数字化管理专项制度；
	有匹配数字化战略落地的管理人员；

有兼职岗位并能独立承担系统运维能力；

无数字化管理专项制度；

	13
	
	数字员工岗位泛化能力
	有机器人流程自动化（RPA）会计机器人；

有OCR （光学字符识别）在多岗位应用：

有基于NLP的简单问答系统；

有基于SIS的自动生成报表；

有基于云端的数字可视化（BI类）工具应用；

系统自动审核生成经营类日报月报等核心报表；

上述场景部署5项以上。


	有机器人流程自动化（RPA）会计机器人；

有OCR （光学字符识别）在多岗位应用：

有基于NLP的简单问答系统；

有基于SIS的自动生成报表；

有基于云端或本地端的数字可视化（BI类）工具应用；

系统自动审核生成经营类日报月报等核心报表；

上述场景部署3项以上。


	有基于SIS的自动生成报表；

有基于本地端的数字可视化（BI类）工具应用；

系统自动审核生成经营类日报月报等核心报表；

上述场景部署2项。

无RPA、OCR、NLP等应用场景。



	14
	
	数字化综合内视能力
	部署数据中台；

基本生产及经营指标数量不低于100个；

核心分析模型不低于30个；

建立数据标准，完成全流程数据分析能力应用；

有智能能耗分析和智能预测排产功能。
	部署数据中台；

基本生产及经营指标数量不低于80个；

核心分析模型不低于20个；

建立数据标准，完成生产和财务数据分析能力应用；

有智能能耗分析。

无智能预测排产功能。
	无数据中台；

基本生产及经营指标数量不低于50个；

核心分析模型不低于10个；

建立数据标准，完成生产或财务数据分析能力应用；

无智能能耗分析。

无智能预测排产功能。


备注：1、涉及到产出的经营指标主要有：上网电量及电费收入，垃圾进厂量及补贴收入，供汽/热量及收入，污泥/工业垃圾等进厂量及处置收入，炉渣外运量及收入等；2、涉及到消耗的经营指标主要有：柴油/天然气/煤炭消耗量及成本，环保辅料（尿素、氨水、活性炭、消石灰、小苏打、水泥、螯合剂、吨袋等）消耗量与成本，飞灰产生量及成本，原水消耗量及成本，污水/化水药剂消耗量及成本，其他成本。
4.4评价方法及等级划分
评价结果划分为三星、四星和五星，各等级所对应的划分依据见表2。
表2 指标评价要求及等级划分

	评价等级
	满足条件

	五星（达60-70☆）
	基础指标达13☆以上
	核心指标达22☆以上
	创新性指标达25☆以上

	四星（达50-59☆）
	基础指标达11☆以上
	核心指标达20☆以上
	创新性指标达19☆以上

	三星（达40-49☆）
	基础指标达9☆以上
	核心指标达16☆以上
	创新性指标达15☆以上


针对表1生活垃圾焚烧发电厂智能化运营评价指标体系框架进行说明。

4.4.1 第1条数据采集方式自动化水平
采集项数字化指对应物联设备、信息系统等相关数据能够实现从数据的采集、汇总、清洗和展现全流程数字化流程，包含自动化方式和非自动化方式。

采集项自动化指数据的采集、汇总、清洗和展现有一整套的工具来支撑数据的获取和加工，不依赖人为的经验，可以进行灵活配置。

采集项智能化指采集的数据可以增加自动过滤和智能补缺，经过智能化处理，清洗后展示。

4.4.2 第2条数据清洗水平
数据清洗指对数据进行重新审查和校验的过程，目的在于删除重复信息、纠正存在的错误，并提供数据一致性，转化为满足数据质量要求的数据。

4.4.3 第3条数据预测精准化
实时生产数据如SIS、地磅、SCADA等，通过一定的分析系统，对于核心指标如主蒸汽温度、主蒸汽流量、厂用电率、氧量等指标，通过一定的先进算法，能进行一定周期的预测，准确性达到预期。

4.4.4 第4条核心控制点远控率
电厂的主要控制系统如锅炉燃烧、汽机热力、电气设备等，是否具备远程控制，是智能化的基础能力。远程控制率主要针对影响垃圾焚烧发电机主要设备的启停，主要挡板执行器，是否可以远方操作。

4.4.5 第5条核心控制点程控率
电厂的主要控制系统如给水除氧系统、燃烧系统、风烟系统、脱酸系统、脱硝系统、负荷控制系统等各个主要设备的分子系统，是否具备程序自动控制能力，特别是前馈和反馈的闭环控制能力，是判定系统程序控制率的核心依据，一般将电厂分位12-15个控制子回路系统，分别给与判定，原则上在PLC、DCS、AICS等系统完成均可。

4.4.6 第6条先进过程控制能力
先进过程控制是指在垃圾焚烧发电厂整个大的体系内，运用先进的过程控制工具MPC、机器学习等，完成锅炉焚烧全自动、汽机全自动、行车吊全自动控制、污水站全自动控制、烟气排放指标自动控制等，将行车或汽机整个系统作为一个考核点，完成一个全面自动化则视为完成一个考核点。

4.4.8 第7条设备健康诊断能力
设备诊断模型指在设备运行中，定量地把握设备的性能、强度和劣化状态等，以设备参数构建模型，对设备的可靠性、安全性和寿命进行预测。在设备诊断中，为发现设备异常现象，要检测的项目有振动、声音、传热、温度、压力、电压和排油等。

4.4.8 第8条生产过程优化能力
自主学习，自主寻优指基于设备运行机理模型，融合大数据模型，构建AI自学习和模型训练能力，实现设备自动控制，提升控制稳定性，让生产过程处于最佳运行的稳态。AI的智能大脑功能能驱动算法在运行过程中不断的学习和迭代，使得输出结果不断趋于更加精准。

4.4.9 第9条综合效益分析能力
在这里特指针对垃圾焚烧发电厂运营能力的综合效益分析指标，主要分两大类，一类是收入端指标，供电、供汽、垃圾补贴或其他收入，一类是成本端指标，如燃油消耗、环保物料消耗、备品备件消耗等，这些收入和成本指标是否能实时汇总到智能化系统，产生经营价值。

4.4.10 第10条预警告警定位能力
核心指标或者重要状态参数异常后，智能化系统需要第一时间触发告警，在某些特殊的条件下智能化系统需要触发预警。对于垃圾焚烧少发电厂最为关注的指标如：炉温850℃是否满足、非计划停运、锅炉超温、汽机转速异常等，当触发一定周期的告警条件时，系统应当在第一时间给与告警。对智能化系统的能力判定，主要考虑针对复杂多条件综合判定的告警规则，系统是否能够实现，如：低于850℃是否投入垃圾，在计划时间之外的非计划停运判定，经营指标异常是否有能力发出告警信号等。另外，推送的媒介是否广泛，也是考核的要点，至少要在oa邮件、短信、钉钉、微信等多个媒介自动推送告警信息，而不是停留在原有的DCS封闭系统进行，必须达到管理功能的落地。

4.4.11 第11条数字化战略部署
作为领跑者企业，数字化智能化战略规划是必备的条件。在考察战略规划的同时，应该考虑实际智能化和数字化项目落地的能力，所以本标准同步考察数字化项目实际落地执行的费用完成情况。

4.4.12 第12条数字化组织架构
数字化组织架构，是的是领跑者企业必须配置对应的全职或兼职数字化管理者，国家组建数据局，对应的本行业企业应该同步分析和完善可达成的数字化战略目标，同时必要的组织架构也是必要保证。

4.4.13 第13条数字员工岗位泛化能力
智能化的目标之一就是减轻人的工作量。在近期的数字化实施过程中，已经涌现了多种数字员工岗位的软件系统，本条评价标准关注各类AI新技术在企业的实际应用，主要包括财务机器人RPA、现场表计的OCR自动识别、企业知识积累的NLP模型、数据可视化工具（PowerBI、QuickBI等）的应用。

4.4.14 第14条数字化综合内视能力
通过先进的AI工具，智能化的企业最终需要达到具备相当强的内视能力。主要表现在：是否搭建了数据中台打通数据壁垒，运营类的指标是否能自动运算生成并集中反应给管理者，数据标准是否建立，能耗分析系统是否建立，智能排产（智能决策机组启停）系统是否建立。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况
本标准主要针垃圾焚烧电厂智能化服务“领跑者”标准的评价指标体系和评价方法进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和企业意见，并开展调研验证予以证明，力求标准的科学性、适应性和可操作性，指导企业编写企业标准，助力企业高质量发展，因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。
六、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
本标准符合我国有关法律、法规的要求，并与国家相关政策、规划等保持一致。
七、重大分歧意见的处理经过和依据
本标准编制过程中未出现重大分歧意见。
八、标准性质的建议说明
建议本标准作为垃圾焚烧电厂智能化服务标准发布实施。
九、废止现行相关标准的建议
无。
十、其他应予说明的事项
无。
