[image: image1.png]



Q/LB.□XXXXX-XXXX


	ICS  
	13.030.10

	CCS  
	Z00


团体标准 

T/CSTE XXXX—XXXX
     

城镇生活垃圾焚烧发电厂枢纽化协同服务“排行榜”评价要求
Evaluation requirements for the "ranking list" of hub collaborative services of urban domestic waste incineration power plants

草稿
     
 FORMDROPDOWN 

XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
中 国 技 术 经 济 学 会  发布


 版权保护文件
版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可与发布机构获取。
前言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和T/CAQP 015—2020、 T/ESF 0001—2020 《“领跑者”标准编制通则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由E20环境平台和企业标准“领跑者”工作委员会提出。

本文件由中国技术经济学会归口。

本文件起草单位： 
本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

城镇生活垃圾焚烧发电厂枢纽化协同服务“排行榜”评价要求
1　 范围

本文件规定了城镇生活垃圾焚烧发电厂枢纽化协同服务“排行榜”的评价要求、评价方法及等级划分。

本文件适用于应用炉排炉技术直接燃烧生活垃圾的发电项目或者生活垃圾焚烧的热电联产项目枢纽化协同服务的质量及企业标准“排行榜”水平评价。相关机构在制定企业标准“排行榜”评估方案时可参照使用。企业在制定企业标准时可参照使用。
2　 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16889  生活垃圾填埋场污染控制标准

GB 18485  生活垃圾焚烧污染控制标准

GB/T 18750  生活垃圾焚烧炉及余热锅炉

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南
GB/T 33345  循环经济绩效评价技术导则
GB/T 45001
职业健康安全管理体系 要求及使用指南

CJ/T 290  城镇污水处理厂污泥处置 单独焚烧用泥质

CJJ 90  生活垃圾焚烧处理工程技术规范
CJJ 128  生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术标准
CJJ/T 134  建筑垃圾处理技术标准

CJJ/T 137  生活垃圾焚烧厂评价标准

CJJ 184  餐厨垃圾处理技术规范

CJJ/T 212  生活垃圾焚烧厂运行监管标准

DL/T 1842  垃圾发电厂运行指标评价规

DL/T 1937  垃圾分发电厂监控系统技术规范
DL/T 2013  生活垃圾分发电厂启动试运及验收规程
3　 术语和定义

GB 18485、CJJ/T 137、CJJ/T 90、CJJ/T 134、CJJ 184中界定和以下术语和定义适用于本文件。
枢纽化 hub

枢纽化是指以垃圾焚烧发电厂为核心，以多产业、多领域物质循环和能量流动为载体，以污染物资源化利用为链接点，将未附在效用产品上的剩余物质通过多产业、多领域之间循环跃迁，实现由负价值的污染物升级进化为高价值的产品或服务，构建能量流和价值流的网络。
资源产出率 resource productivity

主要物质资源实物量的单位投入所产出的经济量或物质量。
[来源：GB/T 34345-2017，3.1]
资源循环利用率 resource recycling rate

在利用焚烧厂处理多源废物过程中产生的各类物料,经回收处理后再生利用的比例。
[来源：GB/T 34345-2017，3.1，有修改]
4　 评价要求

4.1　 基本要求

近三年城镇生活垃圾焚烧发电厂无较大及以上环境、安全、质量事故。

城镇生活垃圾焚烧发电厂应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。（是否有据可查）

城镇生活垃圾焚烧发电厂应根据GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001建立并运行相应质量、环境和职业健康安全，鼓励企业根据自身运营情况建立更高水平的相关管理体系。

城镇生活垃圾焚烧发电厂枢纽化协同服务已实现制度化、程序化、标准化和数字化，选址要求、技术要求、入炉废物要求、运行要求、排放控制要求、监测要求应满足GB 16889、GB 18485、DL/T 1937、DL/T 2013、GB/T 1842、CJJ/T 212、GB/T 18750、CJJ 128、CJJ/T 137、CJJ 90、HJ 11340的规定要求。
城镇生活垃圾焚烧发电厂商业运行一年及以上，设计规模达到500t/d及以上。
4.2 评价指标体系及要求

城镇生活垃圾焚烧发电厂枢纽化协同服务“排行榜”评价指标由资源产出率和资源循环率两大类指标构成，指标体系覆盖废物输入、资源产出、资源化利用，具体指标体系见表1。
表1城镇生活垃圾焚烧发电厂枢纽化协同服务评价指标体系

	序号
	评价

指标
	指标来源
	指标要求
	判定依据/方法

	
	
	
	先进水平
	平均水平
	基准水平
	

	1
	协同处理处置废物种类
	《生活垃圾焚烧设施协同处置一般工业固体

废物推荐名录》
T/CSTE 0291.3-2022
	能够处理除生活垃圾外的3种及以上其他废物
	能够处理除生活垃圾外的2种以上其他废物
	能够处理除生活垃圾外的1种以上其他废物
	其他废弃物种类参见附录A以及T/CSTE 0291.3-2022表1

	2
	资源产出种类
	本文件
	能产出除电力以外的3种以上可利用的资源
	能产出除电力以外的2种以上可利用的资源
	能产出除电力以外的1种以上可利用的资源
	资源产出种类主要包括：电力、热能（蒸汽/热水）、沼气、再生骨料、油脂、氢能（这个间接利用的资源？）等其他可销售再生产品。

	3
	综合废物资源产出率（万元/万吨）
	本文件
	240
	220
	200
	指标解释及计算方法见附录B。

	4
	水资源产出率
（万元/万吨）
	本文件
	100
	90
	80
	指标解释及计算方法见附录B。

	5
	土地资源产出率（万元/m2）
	本文件
	0.15
	0.12
	0.10
	指标解释及计算方法见附录B。

	6
	废物资源化利用种类
	本文件
	能资源化利用3种及以上废物
	能资源化利用2种以上废物
	能资源化利用1种以上废物
	资源化利用废物种类主要包括：炉渣、飞灰、废水、废盐、沼渣、沼气、沼液等。

	7
	废物资源化综合利用率
	本文件
	70
	60
	50
	废物资源化综合利用率=废物资源化利用总量（吨）/废物产生总量（吨）

	8
	资源共享度
	本文件
	社会层面
	产业层面
	企业层面
	产出的资源分别被企业层面利用、其他产业利用、社会层面利用。

	9
	信息化、数字化实现程度
	本文件
	信息化、数字化实现程度覆盖7条以上（到什么程度）
	信息化、数字化实现程度覆盖5条以上
	信息化、数字化实现程度覆盖3条以上
	信息化、数字化实现程度项：
信息基础设施建设_无线网络建设、信息基础设施_办公自动化建设、信息化平台_PC端作业平台、信息化平台_移动端作业平台、信息化平台_三维可视化平台、智能管理_基建智能管理、智能管理_安全智能管理、智能管理_运营智能管理、智能管理应用_经营智能管理


5　 评价方法及等级划分

城镇生活垃圾焚烧发电厂枢纽化协同服务的评价结果划分为五星级、四星级和三星级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三星级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入城镇生活垃圾焚烧发电厂枢纽化协同服务企业标准排行榜，评价结果作为“领跑者”评价的依据之一。

表2 指标评价要求及等级划分

	评价等级
	满足条件

	五星级应同时满足
	满足4.1基本要求
	评价要求中指标1、2、3、4、5、6、7、8全部指标达到先进水平

	四星级应同时满足
	
	评价要求中指标1、2、3、4、5、6、7、8全部指标达到平均水平

	三星级应同时满足
	
	评价要求中指标1、2、3、4、5、6、7、8全部指标达到基准水平


附录A
表A.1 生活垃圾焚烧设施协同处置一般工业固体

废物推荐名录
	废物种类
	行业来源
	废物代码
	固体废物名称

	SW13

食品残渣
	酒的制造
	151-001-13
	酒制造废物。酒、饮料和精制茶制造业在发酵、

过滤、蒸煮生产工艺过程中产生的固体废物，包括啤酒制造过程中产生的废酵母、废硅藻土。

	
	
	151-002-13
	酒糟。啤酒、白酒制造过程中产生的酒糟。

	
	卷烟制造
	162-002-13
	废弃卷烟纸。在卷烟制造过程中产生的废弃卷烟纸。

	
	调味品、发酵制品制造
	146-001-13
	糖渣。味精生产过程中产生的糖渣（粉渣）。

	
	饮料制造
	152-001-13
	饮料制造残渣。碳酸饮料、瓶（罐）装水、果菜汁及果菜汁饮料、含乳饮料和植物蛋白饮料制造、固体饮料、茶饮料制造过程中产生的食物残渣。

	SW14

纺织皮革业废物
	非特定行业
	900-099-14
	其他纺织皮革废物。纺织皮革品加工过程中产生的其他固体废物。

	
	机织服装制造
	181-001-14
	废丝。制丝过程中缫丝时产生的废丝。

	
	
	181-002-14
	废纺织品。纺织材料及其制品在生产加工过程中

（如纺丝、纺纱、织造、印染、裁剪等）产生的废料。

	
	皮革鞣制加工
	191-001-14
	革屑和革灰。在皮革整饰工段产生的磨革固体废物。

	
	
	191-002-14
	动物毛。在皮革脱毛工序中产生的废弃牛毛和猪毛。

	SW15

造纸印刷业废物
	非特定行业
	900-099-15
	其他造纸印刷业废物。造纸印刷过程中产生的其

他固体废物。

	
	造纸
	222-001-15
	备料废渣。木（竹）材备料过程中产生的树皮和

木（竹）屑等残渣以及非木材备料过程产生的麦糠、苇叶、蔗髓及砂尘等废料。

	
	纸浆制造
	221-001-15
	碎浆废物（须为可燃物）。在废纸碎浆生产工艺

中产生的固体废物，包括绳索、破布条、塑料等杂质。


附录B
指标解释及计算方法
B.1综合废物资源产出率
指标解释：指报告期内协同处置废物总量产生的总经济效益（包括处理废物处理产生的其他资源的经济效益）与协同处置废物总量的比值,该项指标越大,表明综合废物资源产出效率越高。协同处置的废物资源种类主要包括附录A以及T/CSTE 0291.3-2022表1。
计算公式:综合废物资源产出率=总经济效益（是平均数还是总额？不同大小的锅炉产出有区别。）（包括处理废物处理产生的其他资源的经济效益）/协同处置废物总量。
B.2水资源产出率
指标解释：指报告期内消耗单位新鲜水量所创造的经济效益。工业用新鲜水量:指报告期内企业厂区内用于生产和生活的新鲜水量(生活用水单独计量且生活污水不与工业废水混排的除外),它等于企业从城市自来水取用的水量和企业自备水用量之和。
计算公式:水资源产出率=总经济效益/工业用新鲜水量(万吨)。
B.3土地资源产出率
指标解释：指报告期内工业用地面积产生的经济效益。工业用地面积指规划建设范围内按照土地规划作为工业用地并已投入生产的土地面积。
土地产出率=总经济效益/工业用地面积(m2)（不同地区焚烧厂容量相同但土地面积不相同，通用600吨规模，有的一台炉，有的两台炉，面积相差较大）
2

